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[bookmark: _Toc159918799]AMAÇ:
Bu planın amacı; Merkezimizde oluşabilecek olası afet ve acil durumlardan kaynaklanabilecek riskleri ve olası etkilerini önlemek ve zarar görebilirliği en aza indirmek, hazırlıklı olmak, kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak, çalışanların, öğrencilerin, hasta ve hasta yakınlarının can güvenliğini korumak, binanın ve donanımlarının zarar görmesini önlemektir.
[bookmark: _Toc159918800]KAPSAM:
[bookmark: _Toc159918801]Tesisteki tüm çalışanları, tedavi amaçlı merkezimiz sınırları içerisinde bulunan herkesi, ayrıca bina, tesis, arazi ve malzemelerini kapsar.
DAYANAK:
Bu plan, ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu mevzuatlar şunlardır:
· 18/06/2013 tarihli 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
· 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
· 29/07/2015 tarih ve 29429 sayılı İlkyardım Yönetmeliği
· 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
· İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
· İlkyardım Yönetmeliği
· Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
· Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
[bookmark: _Toc159918802]SORUMLULAR
Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi: Bu ekip, ilgili acil durumun yönetiminden sorumludur. İlgili acil durumu değerlendirir, karar alır, eylem planı hazırlar ve uygular, diğer ekiplerle koordinasyonu sağlar, iletişim kurar ve raporlar.
Afet ve Acil Durum Başkanı: Afet ve Acil Durum Başkanı Fakülte Dekanıdır. Bulunmadığı durumda sırasıyla yardımcıları, Merkez Müdürü, Fakülte Sekreteri Hastane Müdürü bu görevi yürütür. Afet ve Acil Durum Başkanı Afet ve Acil Durum Planının idare ve organizasyonundan sorumludur. Başkan, afet ve acil durumlar sırasında fakülte yönetimini temsil eder, kararları alır ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca afet sonrası hasar tespit çalışmalarını yürütür ve raporlarını ilgili makamlara sunar.  
İletişim Sorumlusu: Afet ve Acil Durumlarda bilgileri derlemekten, bilgi akışını sağlamaktan ve gerekli durumlarda medyayı, halkı vb. kişileri bilgilendirmekten sorumludur. İletişim Sorumlusu, afet ve acil durumlar sırasında fakülte içindeki ve dışındaki iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar. Ayrıca afet sonrası basın açıklamalarını hazırlar ve yapar. İletişim sorumlusu Fakülte Sekreteri’dir. Olmadığı ve ulaşılamadığı zamanlarda bu görevi yerine vekâlet eden personel yürütür.
Dokümantasyon Sorumlusu: Fakültemiz Arşiv Sorumlusudur. Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak şekilde tüm gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar. 
Yangınla Mücadele Ekibi (Kırmızı Kod Ekibi): Yangın anında ilk müdahaleyi yapmak, yangını söndürmek veya kontrol altına almak, yangın yerinde güvenliği sağlamak, yangınla ilgili rapor hazırlamak ve Afet ve Acil Durum Başkanına sunmakla görevlidir. Yangınla Mücadele Ekibi, afet ve acil durumlar sırasında yangın söndürme cihazlarının kullanımını sağlar veya yangına müdahale eder. Ayrıca yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına katılır. Ekip aynı zamanda Fakültemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek için oluşturulan Kırmızı Kod sisteminin yürütülmesinden de sorumludur. Ekip görev alanıyla ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
İlk Yardım Ekibi: Afet ve acil durumlarda yaralı ve hastalara ilk yardım yapmak, triaj uygulamak, gerekli durumlarda hastaları uygun sağlık kuruluşlarına sevk etmek, ilkyardım malzemelerini temin etmek ve stoklamakla görevlidir. İlk Yardım Ekibi, afet ve acil durumlar sırasında yaralılara ilk müdahaleyi yapar veya sağlık kuruluşlarına sevk eder. 
Koruma ve Güvenlik Ekibi: Afet ve acil durumlarda fakülte binasının ve çevresinin güvenliğini sağlamak, giriş-çıkışları kontrol etmek, tahliye işlemlerine yardımcı olmak, olay yerinde düzeni sağlamak, tehlikeli maddelerin güvenliğini sağlamakla görevlidir. Koruma ve Güvenlik Ekibi Üniversitemiz tarafından Merkezimizde görevlendirilen güvenlik personelinden oluşmaktadır.
Arama Kurtarma Ekibi: Arama kurtarma ekipleri fakülte bünyesinde olabilecek, doğal afetler, kazalar veya çeşitli tehlikeli durumlarda hızlı ve etkili müdahaleleri ile hayat kurtaran önemli bir role sahiptir. 
Teknik Hizmetler Ekibi: Afet ve acil durumlarda fakültenin elektrik, su, gaz, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, telefon, internet gibi altyapı sistemlerinin çalışmasını sağlamak veya arızalarını gidermek, gerekli hallerde bunları kapatmak ile jeneratör, UPS, hava kompresörü gibi kritik sistemlerin düzenli olarak bakımını yapmak veya yaptırmakla görevlidir. 
Tahliye Ekibi: Afet ve acil durumlarda fakülte binasının tahliyesine karar verildiğinde bunu ilgililere duyurmak, tahliye esnasında rehberlik etmek, ihtiyaç halinde alternatif tahliye güzergahlarını belirlemek, toplanma bölgelerinde sayım yapmakla görevlidir. 
Birim Tahliye Sorumlusu: Her Ana Bilim Dalında Ana Bilim Dalı Başkanı, bulunmaması durumunda yerine vekalet eden kişi birim tahliye sorumlusu olarak faaliyet gösterir. Birim Tahliye Sorumlusu birimlerindeki personel, öğrenci ve hastaların tahliyesini organize eder, tahliye esnasında kişilere rehberlik edilmesini ve toplanma alanında sayım yapılmasını sağlar. 
Kılavuz ve Yönlendirme Ekibi: Tahliye esnasında ilgili birimlerin ve Fakültenin giriş-çıkışlarında, merdivenlerinde, koridorlarında ve toplanma bölgelerinde bulunan kişilerdir. Kılavuz ve Yönlendirme Ekibi, tahliye sırasında bina içindeki ve dışındaki yönlendirme, düzen ve güvenlikten sorumludur.
Tehlikeli Madde Sorumlusu: Fakültemizde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmet alımı yapılmakta olup Fakültemiz Tehlikeli Madde Sorumlusu ve UNET yetkilisi …. …..’dır. Afet ve acil durumlarda fakültede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, gazlar, radyoaktif maddeler vb.) envanterini tutmak, depolama ve kullanım kurallarına uyulmasını sağlamak, sızıntı veya bulaşma gibi olaylara müdahale edilmesini sağlar. 
Ayrıca bu planın uygulanmasından, Merkezimiz tüm personeli görev ve statülerine göre sorumludurlar.
[bookmark: _Toc159918803]TANIMLAR:
Acil Durum: Çalışanların, hasta ve yakınlarının, öğrencilerin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, işyerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, işyerine veya doğal çevreye zarar veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır. (Yangın, deprem, sel, toprak kayması, salgınlar, terör eylemleri, göç, endüstriyel patlama, nükleer ve kimyasal kazalar, savaş gibi),
Afet ve Acil Durum Eylem Planı: Olası acil ve afet durumlarında, yapılacak olan faaliyetleri, acil durum yönetimini, acil duruma hazırlıklı olunmasını, acil durumlara hızlı ve etkili mücadeleyi, görev ve sorumlulukları, fiziksel ve fonksiyonel olarak yapılacak çalışmaları, kullanılacak donanımı, gereken haberleşme zincirinin vb. tanımlandığı plandır.
Acil Eylem: Acil durumlara karşı alınacak önlem ve müdahalelerdir.
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan etkilenen, toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylardır. (Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Deprem, Sel, Toprak Kayması, Yangın Salgın, Terör, Göç, Patlamalar, Nükleer ve kimyasal kazalar, Savaş gibi),
Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilkyardım vb. uygulamaları yapmak üzere oluşturulan ekiplerdir.
Tahliye: İnsanların, mal ve malzemelerin acil durumlarda güvenli yerlere taşınmasıdır.
Toplanma Bölgesi: Acil durumlarda toplanmak, güvende olanları kontrol etmek için tanımlanmış güvenli bölgedir.
Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmadır.
Acil Yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımlardır.
İş Sürekliliği: Merkezimizin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek dahili ve/ veya harici olaylara, işleyişi etkileyebilecek her türlü kesinti durumuna (elektrik, su, doğal gaz, tıbbi gazlar vb.) karşı hazırlıklı olması; bu durumlarla önceden kararlaştırıldığı, planlandığı, tatbikat ve diğer yöntemlerle test edildiği şekilde baş edebilmesinin sağlanmasıdır.
Tahliye İşaretleri: Tahliye düzeylerine göre e-mail mesajı, siren sesi, megafon, düdük vs.yi ifade eder.
[bookmark: _Toc159918804]FAALİYET AKIŞI 
Fakültemizde sunulan hizmetler hayati öneme sahiptir. Sağlık sektörleri afet dönemlerinde rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek zorundadır. Sağlık sektörlerini diğer birçok sektörden ayıran önemli özellikler şunlardır:
· Farklı kullanıcı karakterlerine sahip olması: Fakültemizde tedavi gören hastaların yanı sıra personel, öğrenci, hasta yakınları ve ziyaretçiler de bulunmaktadır.
· Karmaşık yapısı: Fakültemiz bünyesinde klinik, ofis, laboratuvar, ameliyathane, depo gibi farklı işyerlerinin yapısal ve fonksiyonel özellikleri mevcuttur.
· Kullanım özellikleri: Fakültemizde kullanılan teçhizat ve malzeme göz önüne alındığında fakülte binası yoğun ve ağır bir yük taşımaktadır.
· Altyapı hizmetlerine hayati bağımlılık: Fakültemizde hizmetlerin sürdürülebilmesi elektrik, hava, su, gaz gibi kritik altyapı sistemlerine bağlıdır. Özellikle su ve enerji kaynağı olmadan fakültemiz işlevsiz kalacaktır.
· Tehlikeli maddeler: Fakültemizde kullanılan çeşitli kimyasallar, gazlar ve maddelerden kaynaklanabilecek kaza ve afetler nedeniyle ikincil olaylara maruz kalınabilir.
[bookmark: _Toc159918805]AFET VE ACİL DURUM EYLEM PLANI
Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, afet ve acil durumda müdahale organizasyonunu, yönetim sistemini ve araçlarını belirler. Acil Müdahale Planı faaliyete geçirildiğinde, olağan yönetim durumundan Merkezimiz işleyişine yönelik “acil durum” durumuna geçilir ve Afet ve Acil Durum Ekipleri faaliyete geçerler. Bu doğrultuda, Afet ve Acil Durum Eylem Planımız fakültede afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, fakültemizin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere:
· Afet ve acil durum yönetiminin fakülte işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması,
· Fakültenin kurulu bulunduğu yerleşimin mevcut ve yeni afet tehlikelerinin belirlenmesi,
· Fakültede afet risklerinin değerlendirmesi, mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi,
· Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere etkili müdahale için hazırlık yapılması,
· Müdahale planlarının afet türünün, ortamın ihtiyaç ve özelliklerinin dikkate alınması,
· Afet sonrası iyileştirme amaçlı geçici ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması,
· Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyinin sürekli arttırılması,
· Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak, üzere hazırlanmıştır.


6.1.1. AFET VE ACİL DURUM EYLEM PLANIN HAZIRLANDIĞI YERE AİT BİLGİLER

	ACİL DURUM EKİP ÜYE SAYISI

	ACİL DURUM EKİPLERİ
	EKİP BAŞI
	EKİP PERSONELİ
	PERSONEL SAYISI

	Yangınla Mücadele Ekibi
	1
	5
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	Arama Kurtarma Ekibi
	1
	5
	

	İlk Yardım Ekibi
	1
	5
	

	Teknik Hizmetler Ekibi
	1
	5
	

	
	1
	5
	

	Kılavuz Ve Yönlendirme Ekibi
	1
	5
	

	Tahliye Ekibi
	1
	5
	


EKİP ÜYE BİLGİLERİ TABLOSU
	YANGINLA MÜCADELE EKBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Hakan KARAMAN
	Ekip Başı
	05337069002
	hkaraman@adiyaman.edu.tr 

	Abdülhamit BİLGİÇ
	Ekip Üyesi
	05448838600
	abilgic@adiyaman.edu.tr 

	Hakan Mert YETKİN
	Ekip Üyesi
	05363406544
	hakanmertyetkin@gmail.com 

	Okan ASLAN
	Ekip Üyesi
	05414366067
	mulkfb02@gmail.com 

	Bahri ÇİFTÇİ
	Ekip Üyesi
	05302197670
	b33230765@gmail.com 

	Bilal KARADAĞ
	Ekip Üyesi
	05414451248
	



	ARAMA KURTARMA EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Ahmet Faruk ÖZDOĞAN
	Ekip Başı
	05326582848
	fozdogan@adiyaman.edu.tr 

	Turgay TOPUZ
	Ekip Üyesi
	05360386263
	ttopu@adiyaman.edu.tr 

	Yunus AKMAZ
	Ekip Üyesi
	05458596211
	yunusakmaz336@gmail.com 

	Erdal KAYA
	Ekip Üyesi
	05427726726
	er229570@gmail.com 

	Emrah AYDOĞDU
	Ekip Üyesi
	05414094019
	ebrarmert5080@gmail.com 

	Şerif ÇELENK
	Ekip Üyesi
	05457793100
	serifcelenk02@gmail.com



	İLK YARDIM EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Meral ŞANA
	Ekip Başı
	05056701556
	msana@adiyaman.edu.tr

	Nursel UKİL
	Ekip Üyesi
	055445723562
	06_04candy06_04@hotmail.com 

	Gülüstan ÇETİNKAYA KARAINCA 
	Ekip Üyesi
	05062981809
	gulistancetinkaya@gmail.com 

	Ayşe KARABULUT
	Ekip Üyesi
	05067239376
	agurbuz@adiyaman.edu.tr 

	Kadime YILDIRIM TAYSİ
	Ekip Üyesi
	05076790590
	kadimeyildirim@gmail.com


	Kübra DENİZHAN
	Ekip Üyesi
	05073817517
	deniz_han_91@hotmail.com



	TEKNİK HİZMETLER EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Mekki ULUCAN
	Ekip Başı
	05419518571
	mulucan@adiyaman.edu.tr  

	Mahmut TURAN
	Ekip Üyesi
	05468770963
	mahmut.turan@adiyaman.edu.tr 

	Burhan AYDIN
	Ekip Üyesi
	05379378955
	bircikliburhan@gmail.com 

	Nihat ÖZDEMİR
	Ekip Üyesi
	05448528261
	zelal_elektronik@hotmail.com 

	Cihan ÖDEMİŞ
	Ekip Üyesi
	05439100929
	codemis@adiyaman.edu.tr 

	Hasan DURAZ
	Ekip Üyesi
	05305658738
	hasanduraz1981@gmail.com 





	KORUMA VE GÜVENLİK EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Fatih AYDIN
	Ekip Başı
	05417460101
	efe_fatih01@hotmail.com

	Songül KAYA
	Ekip Üyesi
	05529279949
	kaya_songül9873@gmail.com

	Servet TURAN
	Ekip Üyesi
	05448038732
	st213177@gmail.com 

	Osman BULUT
	Ekip Üyesi
	05352121486
	osmantuncer.bulut@gmail.com 

	İsmet DEMİR
	Ekip Üyesi
	05466304443
	ismetdemir403@gmail.com 

	Turgay PİNECİ
	Ekip Üyesi
	05455060202
	turgaypineci@hotmail.com



	KILAVUZ VE YÖNLENDİRME EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Kadir GÜÇLÜ
	Ekip Başı
	05468787783
	kguclu@adiyaman.edu.tr 

	Mustafa ÇAM
	Ekip Üyesi
	05421956258
	mstfcm071@outlook.com 

	Ebubekir MURAT
	Ekip Üyesi
	05377071167
	muratbekir021@gmail.com 

	Oruç ALTUNDAŞ
	Ekip Üyesi
	05373326099
	hsksnsndnf@gmail.com 

	Hamdi SAVCI
	Ekip Üyesi
	05354118054
	hamdisavci02@gmail.com

	Erkan YALÇIN
	Ekip Üyesi
	05446141091
	eyalcin@adiyaman.edu.tr 



	TAHLİYE EKİBİ

	Adı Soyadı
	Ekipteki Görevi
	Telefon 
	Mail Adresi

	Emre BALTA
	Ekip Başı
	05469624646
	emrebalta@adiyaman.edu.tr 

	Uğur HANOL
	Ekip Üyesi
	05317778020
	uhann903@hotmail.com

	Özlem KAROĞLU
	Ekip Üyesi
	05303668206
	ozlemkaroglu@gmail.com 

	İsmail DELİBAŞI
	Ekip Üyesi
	05062680929
	i.delibasi@adiyaman.edu.tr 

	Hanım GÜRBÜZ
	Ekip Üyesi
	05055430562
	hanimakdag00@gmail.com 

	Özlem YILDIRIM
	Ekip Üyesi
	05382774174
	ozlemyildirim@adiyaman.edu.tr




	Fakülte Afet ve Acil Durum Planı

	Afet Risk Değerlendirme (Tüm Süreç ve Bileşenlerde)

	Önleme/ Zarar Azaltma ve Hazırlık
	Müdahale
	Rehabilitasyon İyileştirme

	Genel Bilgiler

	Fakültenin Adı
	Adıyaman Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

	Fakültenin Adresi
	Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı Merkez Kampüs ADIYAMAN

	Fakülte Telefon/Faks
	Telefon: 0416 225 19 20 
	Mail Adresi:
	dishekimligi@adiyaman.edu.tr

	
Üst Yöneticilerin Ad/Soyad ve İletişim Bilgileri

	Unvanı
	Adı Soyadı
	Telefonu
	Mail Adresi

	Dekan
	Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
	
05426731771
	yçiçek@adiyaman.edu.tr 

	Başhekim 
	Prof Dr. Mahmut KOPARAL
	05059408008
	mkoparal@adiyaman.edu.tr 

	Dekan Yardımcısı
	Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZ
	05073532239
	hoz@adiyaman.edu.tr 

	Dekan Yardımcısı
	Dr. Öğr. Üyesi Savaş SAĞMAK
	05464491200
	drsavas@hotmail.com 

	Fakülte Sekreteri
	Abdurrahman  ÇELİK
	05333731955
	abdurrahmancelik.@adiyaman.edu.tr 


	Hastane Müdürü
	Ahmet Faruk ÖZDOĞAN
	05326582848
	fozdogan@adiyaman.edu.tr 

	Başhemşire 
	Meral ŞANA
	05056701556

	msana@adiyaman.edu.tr 

	Ana Bilim Dalı Başkanları

	ABD
	Adı Soyadı
	Telefon
	Mail Adresi

	Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
	Dr. Öğr. Üyesi Ümit SOLMAZ
	05453385550
	umitsolmaz587@gmail.com 

	Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
	Dr. Öğr. Üyesi Esin AKOL GÖRGÜN
	05536261679
	esinakol@adiyaman.edu.tr 

	Protetik Diş Tedavisi
	Doç. Dr. Zuhal GÖRÜŞ
	05302843562
	dtzuhal24@hotmail.com 

	Endodonti
	Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZ
	05073532239
	hoz@adiyaman.edu.tr

	Periodontoloji
	Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
	05426731771
	yçiçek@adiyaman.edu.tr

	Pedodonti
	Dr. Öğr. Üyesi Elif BİLGİN
	05066030670
	ebilgin@adiyaman.edu.tr 

	Ortodonti
	Doç. Dr. Mehmet Ali YAVAN
	05435638363
	myavan@aadiyaman.edu.tr 

	Restoratif Diş Tedavisi
	Dr. Öğr. Üyesi Savaş SAĞMAK
	05464491200
	drsavas@hotmail.com 

	FAKÜLTE HAKKINDA GENEL GİLGİLER

	Çalışma Konusu
	Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

	Sektörel Konusu
	Kamu Kuruluşu

	Çalışma Şekli
	Klinik Hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.
Hafta sonu hizmeti bulunmamaktadır.


	Tehlike Sınıfı
	Tehlikeli

	Binanın Yapı Tarzı
	Prefabrik

	


Ana Bilim Dalları
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	Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D.

	
	
	Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D.

	
	
	Protetik Diş Tedavisi A.D.

	
	
	Endodonti A.D.

	
	
	Periodontoloji A.D.

	
	
	Pedodonti A.D.

	
	
	Ortodonti A.D.

	
	
	Restoratif Diş Tedavisi A.D.

	Kat-Blok Sayısı
	Metrekaresi
	İdari Personel Sayısı
	Öğretim Üyesi Sayısı

	3 blok tek katlı prefabrik + 10 adet konteyner
	1900
	25
	21

	Sağlık Personel Sayısı (Hemşire+Sağlık Tek.)
	İşçi Sayısı (Yard. Hizmetler)
	Firma Personel Sayısı
	Arş. Gör./Öğretim Gör. Sayısı

	31
	12
	2
	49

	Güvenlik Görevlisi Sayısı
	Öğrenci Sayısı
	Günlük Hasta Sayısı
	UPS

	10
	387
	Ortalama 350
	2

	Jeneratör
	Hava Kompresörü
	Su Tankı
	Paratoner

	1
	3
	3
	0



6.1.2. BİNA YERLEŞİM PLANI 
      Fantom ve Preklinik Laboratuvarları 
[image: C:\Users\pc1\Desktop\yangın t.1 _page-0001.jpg]







Restoratif Diş Tedavi, Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Peridontoloji, Görüntüleme Birimleri,
[image: C:\Users\pc1\Desktop\yangın t2 _page-0001.jpg]





İdari Birimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ameliyathane, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Pedodonti, Ortodonti
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 EĞİTİM VE TATBİKATLAR
[bookmark: _Toc159918807]Afet ve Afet ve Acil Durum Eylem Planı kapsamında her yıl düzenli aralıklarla eğitimler düzenlenir. Eğitimlere Afet ve Afet ve Acil Durum Eylem Planı çerçevesinde görev yapan personellerin yanı sıra tüm personeller de katılır. Eğitimler belli bir plan dahilinde yapılır. Eğitimlerin ardından tatbikatlar yapılır. Tatbikat tarihi ve saati, en az beş gün önce personele ve ilgili birimlere duyurulur. Fakülte kapsamında çalışan tüm personeller tatbikatlara katılmak zorundadır. Her tatbikat “Acil Durum Tatbikat Formu” ile kayıt altına alınır.
6.2.1. ACİL DURUM TATBİKATI
· Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde, Dekanlığın talimatı doğrultusunda, hizmet binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel, öğrenciler, hastalar ve diğer şahıslar acil çıkış planlarında belirtilen acil çıkış kapılarını kullanılarak birinci öncelikle tahliye edilecektir.
· İkinci öncelikle de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç, gereç, malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sıralarına uygun olarak, aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır.
· Tahliye yapılacak binada bulunanlara duyuru yapılıp, paniğe kapılmamaları uyarısı sıkça tekrarlanır. Bu duyuru ve yol göstermede ayrıca, tahliye koridorları, tahliye merdivenleri, kapılar ve kaçış yönleri ses ve işaretlerle belirtilir.
· Yangın kurtarmada görevli elemanlar acil durumda girişleri kontrol edecekler, acil durum kalkıncaya kadar binaya girişe izin vermeyeceklerdir.
· Alarm sesi duyulunca bina hemen boşaltılır.
· Tüm bölümlerde çalışanlar çalışmaları durdurup çalışan cihazları kapattıktan sonra binayı terk etmelidir.
· Bölümler boşaltılırken kapı ve pencereler kilitlenmeden kapatılır.
· Yangın, deprem anında asansörler kullanılmaz.
· Tahliye edilenlerin toplanma alanında toplanması sağlanır.
· Binanın tüm katlarındaki tahliye sorumluluğu, yangın anında o kattan sorumlu olan ekip görevlisine aittir.
· Tahliye işlemleri, birim tahliye sorumlusu yönetiminde ve öteki personelin de desteği alınarak, planlı bir şekilde yürütülür.
· Tahliyeden sorumlu kişiler birimdeki herkesin binayı terk ettiğinden emin olduktan sonra binayı terk etmelidir.
· Toplanma noktasında toplanılır.
· Alarmı çalan kontrol noktasına rapor verecektir.
· Bölümlerde olup da toplanma yerinde olmayan kişiler hemen Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibine rapor edilmelidir.
· Alarm duyulduktan sonra fakülte kurtarma ekibi, teknik elemanlar, güvenlikçiler, itfaiye gelinceye kadar gerekli önlemleri alırlar.
· İtfaiye geldikten sonra yangınla ilgilenme sorumluluğu itfaiyeye geçer, fakat fakülte idarecileri, teknik elemanlar ve yangını haber veren ya da çıkartan kişi veya kişiler bilgi vermek üzere kontrol noktasında olmalıdırlar,
· Asansörler çalışır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici kullanılacaktır,
· Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer şahısların tahliyesi ile kurtarılan malzemeler Afet ve Acil Durum Başkanının talimatı doğrultusunda, fakülte bahçesi açık alanlarına yerleştirilecek ve bu yerlerin korunması ile güvenlikleri, güvenlik personelince sağlanacaktır,
· Tahliye sorumluları, kendi sorumluluğunda bulunan yerlerin tahliyesinde, güvenlik personelinden yararlanarak tahliye işlemlerini bizzat sağlayacaklardır, farklı uygulama gerektiren durumlar için Dekanlık Makamında alacakları talimata göre hareket edeceklerdir.
· Fakültemizin güvenliği, Rektörlük tarafından görevlendirilen Güvenlik Görevlileri tarafından sağlanmaktadır.
· Fakültemizde genel olarak 10 güvenlik görevlisi, hastaların, refakatçilerin ve personelin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve hastane binası ile içindeki demirbaş eşyaların korunması için hizmet vermektedir.
· Tüm fakülte iç ve dış çevresi kamera sistemiyle 24 saat kontrol altında tutulmaktadır.
· Tesis Güvenliği İle İlgili Tedbirler: Yılda en az 4 kez ve gerektikçe bina turu yapılıp, tespit edilen eksiklikler Tesis Güvenliği Komitesi toplantılarında ele alınmalıdır. Ayrıca her birim kendisi ile ilgili tesis güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Tesis güvenliği ile ilgili alınan tüm tedbirler Fakülte tarafından denetlenir.
· Yangın Güvenliği: Yangın güvenliği açısından Fakültede mutlaka yılda en az bir kez masa başı ve uygulamalı Yangın Tatbikatı yapılmalıdır. Aksaklıklar kayıt altına alınarak, ekip üyelerine ve personele konu ile ilgili eğitimler düzenlenir.
· Fakülte Afet ve Acil Durum planı kapsamında yapılacak tatbikata göre fakültenin durumu gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.
· Fakültemizin Destek Hizmetleri: Fakültemiz Teknik Hizmetler Birimi ve Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve kontrol edilmektedir. Ayrıca kritik sistemlerin (içme suyu, elektrik enerjisi vb) acil durumlardaki karşılama kapasiteleri belirlenir. Gerektiğinde nasıl temin edileceği planlanır.
· Tıbbi Cihaz Yönetimi: Fakültemizde bulunan tıbbi cihazın bakım ve onarımları ile kalibrasyonları yapılmakta ve sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Cihazların kontrolü, testi ve bakım aralıkları belirlenmiştir. Belirlenen aralıklarla kontrolleri yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Tüm bu işlemler Teknik Hizmetler Birimi tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.
· Tıbbi Atık Yönetimi: Fakültemizde atıkların toplanma yöntemleri Çevre Bakanlığı belirlediği şekilde, atık toplama prosedürlerine uygun yapılmakta ve eğitimler verilmektedir. Atıkların toplanması ve depolanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve personel görevlendirilmiştir. Görevlendirilen personeller gerekli eğitimleri almıştır.
· Tehlikeli Maddeler: Fakültemizde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmet alımı yapılmakta olup Fakültemiz Tehlikeli Madde Sorumlusu da belirlenmiştir. Ayrıca tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması, sınıflandırılması, etiketlendirilmesi, envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların uzaklaştırılması için prosedür oluşturulmuştur.
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
Afet ve Acil Durum Eylem Planının amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde, Merkezin konumu, mevcut hizmet sağlama kapasitesi ve imkanları belirleyici öneme sahiptir. Bu bakımdan öncelikle fakültenin yapısal ve yapısal olmayan unsurları, personel ve işleyiş özellikleri eksiksiz tanımlanmalıdır.
Sağlık kurumlarının tüm faaliyetleri hemen hemen risk içerir. Bu bağlamda, risk yönetimi, olağan işleyişin her aşamasında temel bir yaklaşım olmalıdır. Risk değerlendirme, önleme ve güncelleme uygulamaları mevzuatla belirlenmiş olup, olağan faaliyet ve hizmet standartları kapsamındadır ve tüm çalışanları ilgilendirmektedir. Fakültemizde hastalara yönelik hizmet verilmesi olağan risk yönetiminin yanı sıra afet risklerinin yönetiminin de önemli olduğu görülmektedir. Çünkü hastalara yönelik de hizmet verilmesi zarar görebilirliği daha fazla arttırmaktadır. Merkezimizde, hassas korunması gereken yüksek maliyetli sistemler, tesisatlar, tıbbi cihazlar ve diğer donanımlar mevcuttur.
Fakültemizde üç temel güvenlik hedefi esas alınır. Bu hedefler, öncelik sırasıyla;
· Hayatın Korunması: Hasta, hasta yakını ve fakülte çalışanlarının can güvenliğini korumak,
· Yatırımın Korunması: Fakülteye ait yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek,
· [bookmark: _Toc159918808]İşleyişin Korunması: Sağlık kurumunun faaliyetlerini her durumda kesintisiz sürdürebilmesini sağlamaktır.
Bu üç temel güvenlik koşulunun sağlanması sürecinde karşılaşılması muhtemel bazı iç ve dış riskler mevcuttur. Bunlar:
İç Riskler
· Merkezimizde afet riskleri haricinde oluşabilecek olası risk durumları değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilmiştir.
· Kesici ve delici aletlerle yaralanma riski: Bölümlerde kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek kazaları önlemek için gerekli eğitimler verilmekte ve "Kesici- delici alet atık kutuları" kullanılmaktır. Bu tür kazalara maruz kalan personellere enfeksiyon testleri (hepatit marker, vb.) yapılmaktadır.
· Röntgen ışınlarına maruz kalma riski: Radyoloji biriminde çalışan personeller çekim odasının dışına çıkarak çekim yapmakta ve maruz kaldığı ışın miktarı ölçümü için dozimetre kullanmaktadırlar. Hastalarımıza ise kurşun önlük ve tiroit koruyucu kullanılmaktadır.
· Oksijen/ hava/ azot gazı sistemine bağlı kaza riski: Lokal ameliyathane ve kliniklerdeki oksijen ihtiyacı seyyar oksijen tüplerinden karşılanmaktadır. Tüplerin periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. 
· Bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riski: Solunum, temas, kan vb. yolla bulaşan hastalıklara karşı hastaların, yakınlarının, çalışan ve öğrencilerin korunmasını, güvenli bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak, Fakülte içinde bulaşı engellemek amacıyla; bulaşıcı hastalıklara yönelik olarak gerekli kişisel koruyucu güvenlik ekipmanları kullanılmakta, kullanılan malzeme ve ekipmanlar her hastadan sonra mutlaka steril edilmektedir.
· Kimyasal maddelerden kaynaklanan riskler: Protez Laboratuvarımızda, sağlık açısından riskli, fiziksel açıdan da patlayıcı, yanıcı ve reaktif kimyasallar kullanılmaktadır. Laboratuvar çalışanlarının soluma ve benzeri yollarla kimyasal maddelere maruz kalma riski bulunmaktadır. Bu birimde çalışanların koruyucu ekipmanlar kullanmaları ve sağlık testlerinin yapılması sağlanmaktadır.
· Sterilizasyon: Ünitede makinelerin bozulması veya aşırı ısınmasından kaynaklı düşük düzeyde risk bulunmaktadır.
· Doğalgaz kaçağı riski: Merkezimizde klima ile ısıtma-soğutma sağlanmakta, doğalgaz sistemi bulunmamaktadır.
· Jeneratör, Trafo UPS: Jeneratör, Trafo ve UPS’ler için aşırı yüklenme riski mevcuttur. Bu alanların güvenliği için alınan genel korunma tedbirleri şunlardır;
1) Görevlilerden başkasının girmesi yasaktır.
2) İçeride sigara içilmesi yasaktır.
3) Bakımları hizmet alımı veya teknik hizmetler birimi tarafından periyodik (aylık / altı aylık / yıllık) olarak yaptırılmaktadır.
4) Bu alanlar sürekli olarak teknik personel tarafından kontrol altında tutulup arıza durumlarında derhal müdahale edilmektedir.
5) Bu alanlarda yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulunmaktadır.
6) Fakülte içerisinde meydana gelen elektrik aksamı ile ilgili işlemler yalnızca Teknik Hizmetler Birimi personeli tarafından yapılmaktadır.
· Hava Kompresör Sistemleri: Diş ünitlerinin hava ihtiyacını karşılamak üzere bodrum katta hava kompresörü ve hava tankları vardır. Bu alanda aynı sisteme entegre vakum sistemi ile tankları da bulunmaktadır. Alana sadece yetkili kişilerin girişlerine izin verilmekte, ortam temiz tutulmakta, bakım ve onarımları sürekli yapılmakta, yangın söndürücüler, yangın detektörleri bulunmaktadır. Ayrıca her alana uyarıcı levhalar konulmuştur. Sistemin çalışması, basınç kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Yetkili kişiler haricinde alana girişler yasaklanmıştır.
· Yangın: Fakülte içerisinde olası bir yangın riski için, her alanda yangın söndürücüler, yangın dedektörleri, uyarıcı alarm kodları gibi tedbirler alınmıştır. 
[bookmark: _Toc159918809]Dış Riskler
Merkezimizde oluşabilecek iç risklerin yanı sıra olası dış etkenli risklerde mevcuttur. İlimiz belirlenmiş olan deprem risk haritasında birinci derece deprem bölgesindedir. İkliminin yağışlı olması meteoroloji karakterli doğal afetlerle; “sel, heyelan, su baskını, kar, çığ vb. gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalınabilir. Doğal kaynaklı ve insan kaynaklı afetler aşağıdaki şekildedir:
· Yangın,
· Deprem,
· Sel,
· Toprak Kaymaları,
· Salgınlar,
· Patlama,
· Nükleer ve Kimyasal Kazalar,
· Terör Eylemleri,
· Savaş
Bu durumlarda alınacak tedbirler, hareket tarzı, gibi bilgiler bu plan dahilinde ayrıntılı bir şekilde aşağıda belirlenmiştir.
Yapısal Risklerin Azaltılması
Fakültenin afet güvenliği bakımından fiziksel durumunu ve iyileştirilmesi gereken yönlerini belirlemek üzere, yapısal güvenlik ile ilgili konular iki ana başlık altında incelenebilir.
· Merkezin yapısal güvenliğini etkileyen geçmiş olaylar; bu olaylar kayıt altına alınarak gerekli önleyici tedbirler alınmalıdır.
· Binanın yapısal özellikleri, taşıyıcı sistemi ve kullanılan malzeme bakımından güvenlik; Yapısal dayanıklılık inceleme, uygulama aşama ve sonuçlar kaydedilmeli ve önleyici, düzeltici tedbirler ve işlemler yapılmalıdır (depreme karşı güvenlik gibi).
Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması
Yapısal olmayan riskler, binanın taşıyıcı sistemi (kolon, kiriş, döşeme, çatı vb.) dışında kalan ve yapıya ait olmayan elemanlardan (mobilyalar, cihazlar, aydınlatma sistemleri, asansör sistemleri, havalandırma sistemleri vb.) kaynaklanan risklerdir. Yapısal olmayan riskler öncelikle, “Fonksiyonun kesintiye uğraması riskleri” bakımından değerlendirilmelidir (tek bir eleman için birden fazla risk de söz konusu olabilir; böyle durumlarda öncelik can güvenliğinin korunmasıdır).
Yapısal olmayan elemanların afet riskleri bakımından incelenmesinde, sırasıyla, öncelikle kritik sistemler, medikal ekipman, takiben diğer ekipman, mobilya ve mimari elemanlar şeklinde gerçekleştirilmelidir; elemanlar öncelikle sistem bazında incelenmeli, her sistem tüm bileşenleri, bağlantıları, uzantıları ile ele alınmalıdır. Yapısal olmayan risklerin önlenmesi ve azaltılmasına Fakültenin inşaatı ile başlanılmalıdır. Fakültede yapılacak değişiklikler ve yeni malzeme alımlarında, risk önleme ve azaltma önlemleri teknik şartnamelere konularak uygulama kolaylığı sağlanmalıdır. Tüm personele farkındalık eğitimi, teknik personele ise uygulama ve denetleme eğitimi verilmelidir. Uygulamaların etkisi ve sürekliliği düzenli ve sık aralıklarla kontrol edilmeli ve kayıt altında tutulmalıdır.
Yapısal olmayan elemanlarla ilgili afet risk-zarar azaltma amaçlı, koruyucu önlemler başlıca üç grupta incelenmektedir:
· Personelin günlük bilgi ile gerçekleştirilebileceği basit önlemler (eşyanın yerini değiştirme vb.),
· Önceden belirlenmiş teknik ve usullere (mevzuat ya da kullanım kılavuzu vb.) göre gerçekleştirilen, teknik bilgi/teknisyenlik gerektiren önlemler,
· Özellikle kritik güvenlik ve yüksek maliyet kapsamındakiler başta olmak üzere uzmanlık, mühendislik bilgisi gerektiren önlemler.
Yapısal olmayan elemanların güvenliği konusunda, afet ve acil durumlarda, talebin yoğunlaşma eğilimi göstereceği en kritik servis ve alanlara öncelik verilmelidir. Fakültede yapısal olmayan elemanlarla ilgili düzenli ve kapsamlı değerlendirmeler, esas olarak kalite yönetim, tesis güvenliği ve teknik servis işleyiş prosedürleri ile ilgili bina turu, bakım kontrol vb. gerekli uygulamaların düzenli gerçekleştirilmesi süreçleriyle bütünleştirilir. 
Yapısal Olmayan Risklerin azaltılması kapsamında Merkezimizde aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır:
· Risk içeren tıbbi cihazların sabitlenmesi,
· Yüksek mobilyaların sabitlenmesi,
· Oksijen tüplerinin, sedye, tekerlekli sandalye gibi ekipmanın hastalara ve personele zarar vermeyecek, kaçış yollarını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi ve sabitlenmesi,
· Buzdolabı, fotokopi makinesi gibi ağır veya büyük hacimdeki teçhizatın zemine ve /veya duvara sabitlenmesi,
· Cisimlerin ağırlıklarına göre ağırdan hafife doğru (ağır cisimler alt raflarda olacak şekilde) raflara yerleştirilmesi,
· Tıbbi sarf ve ilaç depolarında büyük hacimli malzemelerin alt raflara konulması ve rafların malzemelerin düşmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmesi,
· Çalışanlara depreme yönelik önlemler hakkında eğitim verilmesi,
· Tekerlekli ekipmanların fren sistemlerinin kullanılmadıkları durumlarda kapatılması,
· Merdivenlere kaymaz bant yapıştırılması uygulamaları yapılmaktadır.
Ayrıca Fakültemiz binasının mimari elemanlarının güvenliği Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve Yapı İşleri tarafından kontrol edilmektedir. Ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergâhlarının güvenliği, Bina Tur Ekibi ve Güvenlik Görevlileri tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bilişim sistemleri, elektrik, telekomünikasyon, su tedariki, yangın söndürme, kanalizasyon, yakıt depolama, medikal gazlar, hava/vakum sistemleri, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri vb. Teknik Hizmetler ve Bilgi İşlem Birimleri tarafından sağlanmaktadır
6.3.3. Acil Durumlara Karşı Risk Analizi 
Merkezimiz, Diş Protez Laboratuvarı, Radyoloji Bölümü, Sterilizasyon Birimi, Poliklinikler, Demirbaş-Sarf Malzeme Deposu, Jeneratör Ünitesi ve Su Deposu Ünitesi, Güç Kaynağı Ünitesi, Çalışma Ofisleri ve Derslikler de yapılan risk analiz değerlendirmeleri sonucunda önceliklerine göre risk sıralaması şöyledir: 
· Yangın 
· Su baskını 
· Deprem 
· Sabotaj, Saldırı, Rehin alma 
· Uzun vadeli elektrik kesintisi 
· Uzun vadeli su kesintisi 
· Patlama 

6.3.3.1. Diş Protez Laboratuvarı 
· Yangın: Diş Protez Laboratuvarında elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur. 
· Su Baskını: Diş Protez Laboratuvarın su aksamı vardır. Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem: Diş Protez laboratuvarında deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Diş Protez laboratuvarı güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda diş protez laboratuvar personelleri ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Diş Protez Laboratuvarında uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Diş Protez Laboratuvarında uzun vadeli su kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için merkezi 2 adet su tankı mevcuttur. Yarım gün günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmelidir. 
· Patlama: Diş Protez laboratuvarında patlayıcı özelliği olan cihaz ve ürünler mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında ve belirli periyotlarda yetkili firmalar tarafından eğitim verilmelidir. 
· Akril Likitleri; yanıcı madde olup ateşle temas ettiğinde yangın riski yüksek malzemedir. Akril likitleri protez laboratuvarında her hangi yangın riskine karşı çelik dolapta tutulmalıdır. 
· Basınçlı Tencere: Patlama riski olan laboratuvar cihazıdır. Laboratuvardaki tüm elemanlar basınçlı tencere kullanımı ile ilgili bilgi verilmelidir.
6.3.3.2. Radyoloji Birimi: 
· Yangın: Radyoloji biriminde elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur. 
· Su Baskını: : Radyoloji biriminde su aksamı vardır. Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem Radyoloji birimimizde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.. 
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Radyoloji birimi güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda radyoloji birimi personelleri ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Radyoloji biriminde uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Radyoloji biriminde su ile çalışan cihaz bulunmamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmiştir. 
· Patlama: Radyoloji birimizde patlayıcı özelliği olan cihazlar mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında ve belirli periyotlarda yetkili firmalar tarafından eğitim verilmelidir. 
6.3.3.3. Sterilizasyon Birimi: 
· Yangın: Sterilizasyon biriminde elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur 
· Su Baskını: Sterilizasyon birimimizde su aksamı vardır. Arıza ve su kaçağı gibi durumlarda teknik servis birimine bildirmelidir. Bu konuda sorumlu personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem: Sterilizasyon birimimizde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Sterilizasyon birimine personel harici giriş ve çıkışlar yapılmamaktadır. Sterilizasyon biriminin bulundu bölge güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Sterilizasyon biriminde uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Sterilizasyon biriminde uzun vadeli su kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için merkezi 2 adet su tankı mevcuttur. Yarım günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmelidir. 
· Patlama: Sterilizasyon birimizde patlayıcı özelliği olan cihazlar ve ürünler mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında yetkili firmalar tarafından eğitim verilmiştir.
6.3.3.4. Poliklinikler: 
· Yangın: Polikliniklerde elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur 
· Su Baskını: Polikliniklerde su aksamı vardır. Arıza ve su kaçağı gibi durumlarda teknik servis birimine bildirmelidir. Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem: Polikliniklerde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Poliklinikler güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda radyoloji birimi personelleri ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: : Polikliniklerde uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Polikliniklerde uzun vadeli su kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için merkezi 2 adet su tankı mevcuttur. Yarım günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmelidir.
· Patlama: Poliklinik birimlerinde patlayıcı özelliği olan cihazlar ve ürünler mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında yetkili firmalar tarafından eğitim verilmelidir. 
6.3.3.5. Demirbaş-Sarf Malzeme Deposu: 
· Yangın: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur 
· Su Baskını: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında su aksamı yoktur. Arıza ve su kaçağı gibi durumlarda teknik servis birimine bildirmelidir. Bu konuda sorumlu personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Deprem: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında personel harici giriş ve çıkışlar olmamaktadır. Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında bulundu bölge güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır.24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında su ile çalışan cihaz bulunmamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmiştir. 
· Patlama: Demirbaş-Sarf Malzeme depolarında patlayıcı özelliği olan kimyasallar olabilir. Bu nedenle tüm kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları tedarik edilmeli ve çalışanlara bu konuda eğitim verilmelidir.
6.3.3.6. Jeneratör Ünitesi
· Yangın: Jeneratör ünitesinde depolarında elektrik aksamları vardır. Jeneratör bakımları yetkili firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu konuda teknik servis ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Su Baskını: Jeneratör ünitesinde su aksamı bulunmamaktadır. 
· Deprem: Jeneratör ünitesinde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihazlar sabitlenmiştir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Jeneratör ünitesine sorumlu personel harici giriş ve çıkışlar olmamaktadır. Jeneratör ünitesinin bulundu bölge güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda sorumlu personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Jeneratör ünitesinde uzun vadeli elektrik kesintisi durumunda devreye girecek şekilde dizayn edilmiştir. Hizmetin aksamaması için merkezi jeneratöre bakım ve yakıt ikmalleri yapılmaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmiştir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Jeneratör ünitesinde su ile çalışan cihaz bulunmamaktadır. 
· Patlama: Jeneratör ünitesinde patlayıcı özelliği olan cihaz mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında yetkili firmalar tarafından eğitim verilmelidir.
6.3.3.7. Su Deposu: 
· Yangın: Su Deposu ünitesinde yangına sebep olacak aksam bulunmamaktadır. 
· Su Baskını: Su deposunun kontrolleri belli periyotlarda yapılmalıdır. 
· Deprem: Su deposu ünitesinde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihazlar sabitlenmiştir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmiştir. 
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Su deposu ünitesine sorumlu personel harici giriş ve çıkışlar olmamaktadır. Bu konuda sorumlu personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Su Deposu ünitesinde uzun vadeli elektrik kesintisi durumunda merkezi jeneratör devreye girecek şekilde dizayn edilmiştir. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmiştir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Su kesintisi durumunda su deposu kullanılmaktadır.. 
· Patlama: Su Deposu ünitesinde patlayıcı özelliği olan cihaz mevcuttur değildir. 
6.3.3.8. Güç Kaynağı Ünitesi: 
· Yangın: Güç Kaynağı ünitesinde elektrik aksamları vardır. Tesisat bakımları yetkili personel tarafından yapılmaktadır. Bu konuda teknik servis ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Su Baskını: Güç Kaynağı ünitesinde su aksamı bulunmamaktadır. 
· Deprem: Güç Kaynağı ünitesinde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihazlar sabitlenmiştir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmiştir. 
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Güç Kaynağı ünitesine sorumlu personel harici giriş ve çıkışlar olmamaktadır. Bu konuda sorumlu personel ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Güç Kaynağı ünitesinde uzun vadeli elektrik kesintisi durumunda devreye girecek şekilde merkezi jeneratör devreye girecek şekilde dizayn edilmiştir. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmiştir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Güç Kaynağı ünitesinde su ile çalışan cihaz bulunmamaktadır
· Patlama: Güç Kaynağı ünitesinde patlayıcı özelliği olan cihaz mevcuttur. Cihazların dönemlik bakımları ve personel eğitimleri cihazların ilk kurulumu esnasında yetkili firmalar tarafından eğitim verilmiştir.
6.3.3.9. Çalışma Ofisleri: 
· Yangın: Çalışma ofislerinde elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur 
· Su Baskını: Çalışma ofislerinde su aksamı vardır. Arıza ve su kaçağı gibi durumlarda teknik servis birimine bildirmelidir. Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem: Çalışma Ofislerinde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. Personele deprem esnasında korunmaya yönelik eğitim verilmelidir.
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Çalışma Ofislerinde Güvenlik kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda personeller ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Çalışma Ofislerinde uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Çalışma Ofislerinde uzun vadeli su kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için merkezi  2 adet su tankı mevcuttur. Yarım  günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmelidir.
6.3.3.10. Derslikler 
· Yangın: Dersliklerde elektrik aksamları vardır. Elektrik aksamının topraklaması yapılmıştır ve elektrik kaçağına karşı elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunmuştur 
· Su Baskını: Dersliklerde su aksamı yoktur. Tüm binanın ana su vanası bina mesai bitiminde kapatılmaktadır. 
· Deprem: Dersliklerde deprem esnasında can kaybına sebep olacak cihaz dolap vb. malzemeler sabitlenmelidir. 
· Sabotaj, Saldırı, Rehin Alma: Derslikler kamera ve güvenlik devriyeleri ile kontrol edilmektedir. Bu konuda personeller ve güvenlik personeli bilgilendirilmiştir. 
· Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: Dersliklerde uzun vadeli elektrik kesintisi zamanında hizmetin aksamaması için elektrik aksamı merkezi jeneratöre bağlıdır. 24 saatlik elektrik kesintisini karşılamaktadır. Gereksiz elektrik kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitimler verilmelidir. 
· Uzun Vadeli Su Kesintisi: Derslikler de su aksamı yoktur. Gereksiz su kullanımını önlemeye yönelik personele gerekli eğitim verilmelidir.
6.4. KORUYUCU ÖNLEMLER 
Yangın, Su baskını, Deprem, Sabotaj, Saldırı, Rehin alma, Uzun vadeli elektrik kesintisi, Uzun vadeli su kesintisi, Patlamaya yönelik tedbirler ile ilgili eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmelidir. 
6.4.1. Elektrik Tesisatına Ait Tedbirler 
· Binada elektrik sobası, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmamaktadır. 
· Elektrik tesisat dairelerinde 6 ve 12 kg’lık yangın tüplerimiz mevcuttur. 
· Elektrik lambaları lüzumsuz kullanılmayacaktır. 
6.4.2. Elektrikle İlgili Meydana Gelen Sorunlarda Yapılması Gerekenler: 
· Şalterler kapatılır. 
· Fişler prizden çekilir. 
· İlkyardım için gerekli yerlere (112) haber verilir. 
6.4.3. İlk Yardım ve Haber Verme: 
Herhangi bir afette hemen; 
· İlk Yardım için: Acil Servis Alo 112' ye gecikmeden hemen telefon edilmelidir. 
· Yangın için: İtfaiye ‘ye (Alo 112) telefon edilmelidir. 
6.4.4. Uzun Vadeli Elektrik Kesintisi: 1 adet jeneratör bulunmaktadır. 8 saniye içinde devreye girmektedir. 
6.4.5. Uzun Vadeli Su Kesintisi: Su deposunun hacmi 25 tondur. 

6.4.6. Yangın Vukuunda Yapılacak İşler 
· Söndürme Ekipleri: Yangın yerinin alt ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır. Yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar. 
· Kurtarma Ekibi: Halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirlerinin ve yetkili amirin emriyle başlanır. 
· Koruma ve Güvenlik Ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrak, güvenlik güçleri veya hastane müdürünün göstereceği yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o birimlerinin ilgililerine teslim ederler. 
· İlk yardım Ekipleri: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler. 
6.4.6.1. Yangın Kliniklerde Çıkarsa 
· Yangını görenler önce hastaları kurtaracaklardır. Daha sonra yetkili amire haber vereceklerdir. 
· Yangın yerinde veya yakınında bulunan hekimler, sekreterler, yardımcı sağlık personeli çalışanları ve diğer personelin yardımı ile yanma tehlikesi altında bulunan hastaların tahliyesi yapılacaktır. 
· Hareket edemeyen hastalar sedye, arabalı sedye veya kucakta taşınarak nakledilecektir. Tekerlekli iskemlelerle nakledilecek hastalara vasıta yeterli değilse kucakta taşınacaktır. 
· Hastaların tahliyeleri sırasında sağlık durumlarına zarar verecek hareketlerden kaçınılmalıdır. 

6.4.6.2. Yangın Koridorda Çıkarsa 
Yangın klinik dışında koridorda çıktıysa yangını görenler tarafından önce kliniklerin odalarının ve koridorların kapıları kapatılarak yangının kliniklere ve diğer kısımlara atlaması önlenecektir. 
6.4.6.3. Yangın Merkezimiz Yakınında Olursa 
· Haber verme işiyle birlikte, tehdit altında bulunan kısımdaki oda pencerelerinde bulunan perde ve storlar çıkarılır ve camlar kapatılır. Personel tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara taşınır. 
· Çatıda korunma tedbirleri alınır. 
· Yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme cihazları kullanılarak çatı ve damlara düşen kıvılcımlar söndürülür. 
· Hastanemizde yangınlara karşı her türlü önlemler alınmış olup söndürme ekipleri kurulmuştur. 

6.4.7. Teknik Servis Personelinin Sorumlu Olduğu İşler 
· Normal çalışma saatleri içinde ve dışında (gece ve gündüz) yangın çıktığı an teknik personellerin yapacağı işler yangın haberini alan veya duyan elektrikçi veya teknisyen süratle yangın mahalline giderek, 
· Yangın çıkan bölgenin elektriğini keser, yangının sıçraması mümkün mahallerin elektriğinin kesilmesi için elektrik arızayı (186) arar. 
· Yangın bölgesine gerekirse seyyar aydınlatma tertibatı yapılır. 
· Yangın anında bozulabilecek telefon ve irtibatını onararak kontrol altına alacaklardır. Yangın haberini alan ve duyan su işleriyle ilgili teknisyen süratle yangın mahalline gideceklerdir. 
· İlgililer yangın yerindeki ve yangın bölgesine en yakın yangın söndürme musluklarını ve cihazlarını hizmete hazır halde bulunduracaklardır. 
· Yangın musluklarındaki su tazyikini kontrol ederek tazyik düşükse su tazyikini yükseltmek için derhal gerekli önlem alınacaktır. 
· Tesisat merkezi sistemde değilse o civarda bulunan oksijen tüplerini emniyetli bir yere taşıyacaklardır. 
· Yangın çalışma saatleri dışında çıkmış ise nöbetçi hekimin isteği üzerine yangın durumunda haber verilmesi gereken kişileri telefonla arayıp, yangın yerine gelmeleri sağlanacaktır. 
· Elektrik teknik elemanları tarafından, dâhili elektrik tesisatı, tesisata bağlı cihazların bağlantıları, sigortalar, elektrik ana panosu, alarm sistemleri, jeneratörlerin bakım ve kontrolleri yapılarak her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır. 
· Sıhhi tesisat teknik servis elemanları tarafından su, havalandırma cihazlarının bağlantıları, yangın söndürme muslukları ve cihazları (tüpleri) ana su deposunun daimi bakım ve kontrolü yapılarak her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır, 
· Hastane Müdürü hastaneye ait binalarda bu talimat esaslarına uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasından, uygulanmasından ve yangın emniyetinin sağlanmasından Başhekime karşı sorumludurlar. 
· Hastane Müdürü görev bölgelerindeki birimlerin bir yıl içinde meydana gelen yangın olaylarına karşı alınan ve alınacak önlemleri rapor halinde Başhekimliğe ve Sivil Savunma Amiri bildireceklerdir. 
6.4.8. Bir Yangın Vukuunda Diğer Personelin Yapması Gerekenler 
· Telaşa kapılmayınız. 
· Bulunduğunuz yerde (Dumandan etkilenip alarm sistemi faaliyete geçemez ise )ihbar düğmesine basın. 
· Güvenliğe haber veriniz. Yangın nerede çıkmışsa katını, olay yerini doğru ve açık bir şekilde bildiriniz. 
· İtfaiye (112) yangın ihbarı arayınız. 
· Yangının cinsini belirtiniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta vs.) 
· Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. Çabuk yanıcı maddeleri uzaklaştırınız. 
· Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız. 
· İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde ve katlarda mevcut araç gereç ve imkânlardan faydalanmaya çalışınız. 

6.4.9. Merkezimizde Olacak Sabotaj-Rehin Alma Ve Terör Saldırıları Konusunda Alınan Tedbirler 
· Hastanemiz çevre aydınlatması bulunmakta ve arızaları sürekli giderilmektedir. 
· Sabotaj ve terör olaylarına maruz kalması muhtemel olan bölgeler elektrik panolarının ve saatin olduğu bölgeler, su deposu kilitlidir. 
· Hastanemiz içinde kamera sistemi mevcuttur. 
· Olası bir sabotaj ve saldırı halinde en yakın karakola haber verilecektir. 

6.4.10 Deprem Ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler Ve Hareket Tarzı 
6.4.10.1 Deprem nedir? 
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir. Ülkemiz topraklarının % 92’sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da % 95’inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin %98’inin ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgelerinde bulunduğu bilinmektedir. Depremin yaratacağı hasarları en aza indirmek amacıyla; deprem öncesinde, deprem sırasında, deprem sonrasında alınması gereken önlemleri almalıyız. 

6.4.10.2. Deprem Sırasında; 
Merkezimiz personelinin yapacağı işler; merkezimiz personeli önce hastaları, sonra da kendisi için aşağıdaki hareket tarzını uygulamalıdır. 
· Olası deprem durumunda alınması geren tedbirleri ve sorumluları belirlemektir. Sorumluları tüm personeldir. 
· Eğer bina içindeyseniz, orada kalıp, dışarıya koşmayınız. Paniğe kapılmayın ve asla pencereden atlamayınız. Sağlam bir masa ya da sağlam eşyaların yanında cenin pozisyonu alarak kendinizi korumaya alınız depremin geçmesini beklemelidir. 
· Her birimimizde bu sayılan eşyalardan yoksa ve bu tür yerlere sığınılamıyorsa, pencerelere sırt dönük ve sabitlenmemiş devrilebilecek eşyalardan uzakta yere diz çökmeli varsa battaniye, yastık, kitap yoksa dirseklerle yüz korunarak eller boyun arkasına birleştirilerek korunmaya çalışılmalıdır. Dış duvarlardan, 
· Pencere kenarlarından, merdivenlerden, balkonlardan ve üzerimize düşecek eşyalardan uzak durulmalıdır. 
· Eğer tekerlekli sandalyedeyseniz, tekerlekleri kilitleyerek, boynunuzu (bir yastıkla) koruyunuz. 
· Hastalara da aynı şekilde yardımcı olunuz. 
· Katta bulunan acil çıkış noktaları öğreniniz. Asansörler asla kullanmayınız. Eğer asansördeyseniz kat çıkış düğmelerine basarak katta durdurunuz ve derhal asansör terk ediniz. 
· Sarsıntı durduktan sonra, teknik büro amirince belirlenen kişilerce elektrik şalterleri, su ve gaz vanaları kapatınız. 
· Sarsıntı geçtikten sonra hastaların güvenli bir şekilde tahliyesine yardımcı olunuz, paniğe kapılmalarına meydan vermeyiniz. 
· Deprem esnasında yaralanma olmuşsa ilk yardım için müdahale yapılmasını sağlayınız. 
· Deprem sırasında dışarıda hastane bahçesinde bulunan personel; binalardan, duvar diplerinden ve elektrik tellerinden uzak durmalı, açık alana çıkmalıdır. 
6.4.10.3. Deprem Sonrasında; 
· Kontrollü, hızlı ve dikkatli bir şekilde bina terk edilecektir. Gelebilecek bir artçı şok, o ana kadar yıkılmamış, ancak taşıyıcı elemanlarına zarar vermiş olan binayı yıkabileceği unutulmamalıdır. 
· Binayı terk ederken çıkış yolunu kapatan eşyalar dikkatle kenara alınacaktır. 
· Ortalığa dökülen kimyasal maddeler ile yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı dikkatli olunacaktır. 
· Yangınlara, patlamalara ve su baskınlarına davetiye vermemek için elektrik, su ve doğalgaz kontrol edilmeli elektrikle çalışan aletlerin fişleri prizden çekilmeli, sigortalar gevşetilmeli veya şalterler indirilmelidir. Kopan elektrik tellerinden de uzak durulacaktır. 
· Hastanemizde oluşturulacak kriz merkezimizin talimatları doğrultusunda sağlık ekipleri de takviye edilecek ve kurtarma çalışmalarına başlanacaktır. 
· Binada büyük oranda hasar varsa yetkililerce (kriz merkezi görevlilerince) boşaltılacaktır. 
· Binada oluşabilecek başlangıç yangınlarına tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekibi müdahale edecektir. 
· Deprem sonrası gelecek ekiplere durum hakkında bilgi verilecek, onların rahat çalışmaları için gerekli her türlü önlem ve yardım sağlanacaktır. 
· İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeler ilaç depolarından temin edilmeye çalışılacak, aşılamayan sorunlar İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezine bildirilecektir. 
· Oluşan depremi fırsat görüp bunu çıkar sağlamaya yönelik olarak dedikodu ve asılsız söylenti yayanlara güvenlik personelimiz fırsat vermeyecektir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışındaki söylentiler dikkate alınmayacaktır. 

6.4.10.4. Güvenlik Personeline Deprem Konusunda Verilen Görev ve Sorumluluklar: 
· Deprem oluşumu sonunda izinde bulunan bütün personel görev yerine intikal edecektir. 
· Güvenlik şefi, “deprem kriz merkezinde” çalışmaya başlayacak; yetkili makamlarca aksi emredilmedikçe; diğer güvenlikçilerde yağmalama ve hırsızlık olaylarına karşı kolluk kuvvetleri tarafından alınmış tedbirler çerçevesinde görev yerlerinden ayrılmayacaktır. 
· Hastane tarafından oluşturulmuş bulunan “ arama kurtarma ekibinin” çalışmalarına yardımcı olacaktır. 



6.4.11. Sel (Su Basması): 
Hastanemizde; bununla ilgili yapılan planlama üç aşamada uygulanır. Olay öncesi planlama çalışmaları, olay sırası hareket tarzımız, olay sonrası hareket tarzımız;

6.4.11.1. Olay Öncesi: 
· Hastanemizde su basması olabilecek riskli alanları belirlenir. Bunu Teknik Hizmetler Birimi yapar. Merkezimizde bu alanlar: Zemin ve bodrum katlar, poliklinikler zemin kat. arşiv, depolar, sterilizasyon, enerji merkezi, röntgen, teknik işler. ) 
· Çatı ve akma ihtimali olan birimler tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapılır. 
· Belli periyotlarla logarlar temizlenir. Deşarj çukurları (havuz) açılır. (Teknik Hizmetler Birimi yaptırır) 
· Birim içinde su basması ihtimaline karşı; hastane genelinde su tesisatı kontrol edilir.(Teknik Hizmetler Birimi tarafından) 
· Birim içi su basması ihtimaline karşı; Her akşam tüm binanın ana su vanası kapatılır. 
· Su basması olabilecek birimlerde elektrik aksamı tekrar gözden geçirilir. (Birim çalışanları-Teknik Hizmetler Birimi tarafından) 
· Nöbetçi güvenlik personeli bina turu yaparak tekrar kontrol eder, kayıt altına alır. 
6.4.11.2. Sel Uyarısı Alındığında:
İrtibat Direktörü sel uyarısına karşı Acil Durum ve Afet Planı Ekibini ve Teknik Hizmet Birim Şefini uyarır. Hastane Müdürlüğü su basması riski olan bölümleri arar ve gerekli önlemlerin alınmasını ister. Riski bölümlerin sorumluları birimlerinde aşağıdaki önlemleri alır: 
· Elektrik tesisatını ve cihazları kontrol ettirir. 
· Elektrikli aletlerin fişleri; gece kullanılmayan alanlarda tamamen, gündüz ise kısmen (kullanılmayan cihazların ki) çekilir. Yerde bulunan uzatma kablosu gibi elektrik aksamı yüksek yerlere alınır. 
· Evrak güvenliğini sağlar: Bilgisayar ortamındaki kayıtları yedekler (CD veya Flaşla) Diğer evrak ve kayıtları güvenli olarak depolanır. (Yüksek alanlara veya üst kattaki birimlere) 
· Cihazların ve tıbbi malzemenin güvenliğini sağlar. 
· (Cihazların ve tıbbi malzemenin masa ve yüksek yerlere konulmasını ya da daha güvenli alanlara taşınmasını gibi.) 
· Evraklar ve cihazlar birim dışında başka bir güvenli alana götürülecekse, bu işlem için tutanak düzenlenir. 
· Paniği önleyici duyurular yapılır 
· Sel, Fırtına ve Yıldırım Düşmesi acil durumlarında derhal toplanma yerlerinde toplanılıp, acil durumun şiddetine göre hareket edilir. 
· Telaş yapılmaz. Sel ve su baskını çevrenizdeki herkese duyurulur.

6.4.11.3. Olay Sırasında: 
Acil Durum ve Afet Planı Ekibi, Teknik Hizmet Birim Şefi devreye girer. Olay öncesi yapılması planlanan çalışmaları başlatır. Güvenlik Şefi çevre güvenliğini sağlar. 
6.4.11.4. Olay Sonrası:
· Su basması durumunda su altında kalan kısımlarda, suların tahliyesi yapılır. 
· Suların tahliyesini (Hastane Müdürlüğü- Teknik Hizmet Birimi) yaptırır. Tahliye sonrası sterilizasyon işlemi ile bölümün temizlenmesi yapılır. (temizlenmesi ve hijyen sağlanır) 
· Kontaminasyoların engellenebilmesi için gerekli tedbirler alınır. 
6.4.11.5. Sel Baskınlarında Yapılması Gerekenler: 
· Sel afetinde mutlaka hastanemizdeki bütün fişler uygun şekilde çekilip, ana şalterler kapatılır. 
· Hava durumu sıkı takip edilmeli, sel uyarısı durumunda bütün personel bilgilendirilir. 
· Vakit varsa elektrik şalterleri indirilir, prize takılı hiçbir cihaz kalmamasına özen gösterilir. 
· Vakit olursa değerli eşyalar zarar görmeyecek yerlere ( üst katlar olabilir) taşınır. 
· Sel felaketi nedeni ile yangın çıkabilir. Bu nedenle işyerinizde gaz sızıntısı suyun altında kalmış elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olunur. 
· Su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar beklenir. 
· İtfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diğer yerler aranır. 
· Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün uyarısını almadan kesinlikle hastaneye dönülmez. 
· Özel ilgiye ihtiyacı olan hastalara-yaşlılara, bebeklere ve özürlülere yardımcı olunur. 
· Binanın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edilir. 
· Eğer sel suları hastanemizin etrafında hala mevcut ise işyerine girilmez. 
· Sel ve su baskınlarına karşı hastanemizde gündüz teknisyenler, gece ise güvenlik görevlileri tarafından Üniteler ana vanalarından kapatılarak su baskınlarına karşı gerekli önlemler alınır. 
[bookmark: _Toc159918810]6.5 AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNETİMİ
[bookmark: _Toc159918811]6.5.1. Acil Durumu İlan Edecek Makam
Acil durumu Afet ve Acil Durum Başkanı olan Fakülte Dekanı ilan eder. Mesai saatleri içerisinde Yöneticinin görevinde olmadığı dönemlerde yerine vekâlet eden ve/veya Fakülte Sekreteri, mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Üst Yönetime bilgi verilerek güvenlik görevlileri tarafından ilan edilir.
[bookmark: _Toc159918812]6.5.2. Acil Durum Koordinasyon Merkezinin Yeri, Çalışma Düzeni
· Afet koordinasyon merkezi, Dekanlık Toplantı salonu olarak belirlenmiş olup buranın hasar görmesi halinde , kampüs içerisinde güvenli bir alan olarak belirlenmiştir.
· Koordinasyon Merkezinde; Haberleşme olanaklarını sağlayacak (telsiz, telefon, ulak vb.), ışık kaynağı, triaj kartları-bayrakları ve brandaları, görev yelekleri, güvenlik şeridi, anons sistemleri, seyyar mikrofon, tahta, pano, kalem, defter vb. bulunmalıdır.
6.5.3. Acil Durum ve Afet Olayında
· Afet ve Acil Durum Yönetimi Ekibi ve diğer ekip sorumluları, Koordinasyon Merkezinde toplanır.
· Herhangi bir acil durum ve afet halinde Afet ve Acil Durum Başkanı ve/veya yardımcıları, fakülte sekreteri veya en kıdemli kişi başkanlığında (uygunluk durumuna göre bu sırada) yürütülür.
· Merkeze görevlilerden başkası giremez.
· Etkili bir bilgi akışı sağlanmasına dikkat edilir. (Alttan bir üste Afet ve Acil Durum Başkanına kadar, ters yönde üstten alta işler)
· Afet ve Acil Durum Başkanı; Fakülte Acil Durum ve Afet Planının uygulama içeriğini belirler, gerekirse fakülteyi tahliye işlemini başlatır.
· Ekip ve üyelerden ulaşılamayan varsa; yedek personel çağrılır.
· Olay anında herkes görev tanımındaki işi yapar, kimse görev tanımının dışına çıkamaz.
· Afet ve Acil Durum Başkanı gerektiğinde Koordinasyon Merkezinin yerini değiştirebilir, koşullara göre planda değişiklik yapabilir veya planda belirtilmemiş durumlarla ilgili yeni direktifler verebilir.
· Ekipler ve sorumlular kendi görev ve sorumluluklarına dair iş ve işlemleri yerine getirirler ve Afet ve Acil Durum Başkanına sürekli bilgi verirler.
· Olaydan sonra, ekip ve sorumluları bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapar ve olayla ilgili detaylı bir afet sonrası hasar tespit raporunun hazırlanmasını sağlar.
[bookmark: _Toc159918813]6.5.4. Ekiplerin Görev ve Sorumlulukları
6.5.4.1. Afet ve Acil Durum Başkanı
Afet ve Acil Durum Başkanı afet ve acil durum planının idare ve organizasyonu ve Koordinasyon Merkezi’nin yönetilmesi başta olmak üzere Fakülte afet yönetiminin, müdahaleden sonlandırmaya ve iyileştirme çalışmalarına kadar tüm stratejik aşamalarından sorumludur.
Görev ve Yetkileri
· [bookmark: _Hlk141438188]Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması, test edilmesi ve gerektiğinde revize edilmesini sağlar.
· Fakülte Afet ve Afet ve Acil Durum Eylem Planını aktive etme ve sonlandırma yetkisine sahiptir.
· Fakülte Afet yönetim merkezini organize eder ve yönetir.
· Afet anında fakültenin güvenlik politikasını değiştirebilir, planda değişiklik yapabilir.
· Afet planında belirtilmemiş durumlarla ilgili yeni direktifler verebilir.
· Bir tehdit veya hasar söz konusu olduğunda fakültenin boşaltılmasına karar verebilir.
· Tehlike anında kurumsal faaliyetleri durdurabilir.
· Afet bölgesindeki görevlileri belirler. 
· Planda olmayan görevlendirmeler yapabilir. 
· Olayla ilgili ekiplere ve görevlilere bilgi verir,
· Periyodik kontrol ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
· Strateji ve taktikler geliştirir ve uygular.
· Müdahale alanlarını organize eder, kaynakları yönetir ve tıbbi bakım, altyapı, güvenlik, tehlikeli maddeler ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda ilgili görevlendirmeleri yapar.
6.5.4.2. İletişim Sorumlusu
İletişim sorumlusu Fakülte Sekreteri’dir. Afet ve Acil Durumlarda bilgileri derlemekten, bilgi akışını sağlamaktan ve gerekli durumlarda medyayı, halkı vb. kişileri bilgilendirmekten sorumludur. 
· Personel, öğrenci, hasta, hasta yakınları ve basını da içerecek şekilde iç ve dış paydaşlara Afet ve Acil Durum Başkanı tarafından onaylanan bilgilerin iletilmesini sağlar.
· Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirler.
· Rektörlük ve diğer kurumların temsilcileri ile iletişim kurar.
· Afetin büyüklüğünü, doğasını, yayılım alanını araştırır ve bu konuda bilgi toplar.
· Çevrede çalışabilir durumdaki kurum ve kuruluşları (hastaneleri vb.) belirler.
· Afet anında olabilecek personel, kaynak vb. sıkıntısı, diğer birimler tarafından talep edilen ihtiyaçlar gibi konularda bilgi toplar.
6.5.4.3. Dokümantasyon Sorumlusu
Dokümantasyon sorumlusu Fakültemiz Arşiv Sorumlusudur. Afet ve acil durumlarla ilgili müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini de içine alacak şekilde tüm gelişme ve faaliyetlerin doğru ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar. 
· Yönetimi ekibinin aldığı her türlü kararı kayıt altına alır.
· İhtiyaç halinde belgeleri kopyalar, düzenler ve gerekli yazışmaları yapar.
· Afet ve acil durum dokümanlarını hukuki, bilimsel çalışma, finansal geri ödeme amaçları ve tarihsel veri niteliğinden yararlanmak için kayıt altına alıp, korur ve saklar.
· Afet ve acil durumlarla ilgili verileri toplar, olaydan sonra yazılacak Afet ve Acil durum yönetim ekibi tarafından hazırlanacak olan olay değerlendirme ve hasar tespit raporunun yazılmasında görev alır.
6.5.4.4. İş Güvenliği Sorumlusu
İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğinden ve kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımının kontrolünden sorumludur.
· Hasta, öğrenci, personel ve ziyaretçilere yönelik mevcut ve olası risk ve tehlikelerin takip ve tespit edilmesinde görev alır.
· Sağlığı ve hayatı tehdit eden acil durumlarda Üniversite ve Fakülte Yönetimiyle birlikte gerekli işlemleri yürütür.
· Birim Sorumlularından düzenli bilgi ve güncelleştirmeleri alır tüm alanların son durumlarına bakar.
· İş güvenliği açısından çalışma ortamının güvenliğini sağlar.
· Kişisel koruyucu ekipmanların kontrolünü yapar.
6.5.4.5. Tehlikeli Madde Sorumlusu
Olası tehlikeli maddelere yapılan müdahale kapsamında tespit, izleme, dökülme/ saçılma yönetimi, maruz kalanların, teknik ve acil dekontaminasyonunun yapılması ile dekontaminasyon çalışmalarının organize edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur.
· Tehlikeli madde olaylarında söz konusu madde ile ilgili yürütülen aktivitelere yönelik tespit ve izleme çalışmalarını koordine eder.
· Fakülte içindeki tehlikeli maddelerin dökülme/saçılma müdahale planlarının uygulanmasını koordine eder.
· Tehlikeli madde olaylarına müdahalede, hasta dekontaminasyonu ile ilgili eylemlerin koordinasyonunu sağlar.
6.5.4.6. Teknik Hizmetler Ekibi
Fakültemizin altyapı sistemlerinin (enerji/aydınlatma, su/atık su, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, binalar/alanlar, medikal gazlar vb.) sürdürülmesi ve onarımı için gerekli hizmetleri düzenler ve uygular. Merkezimizin sunduğu kritik önem arz eden sağlık hizmetlerinin aksamadan ve kesintisiz olarak yerine getirilebilmesi için gerekli olan her türlü teknik faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlar. Herhangi bir acil durum ve afette tesise ve altyapıya yönelik olarak gerekli teknik müdahaleyi ve hasar tespitini yapar.
· Fakülte için hayati önemi olan ana ve yedek enerji kaynaklarının, aydınlatma sistemlerinin sürekliliğini sağlar.
· Su ve kanalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar.
· Fakültenin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar.
· Fakülte binası ve alanlarının fonksiyonel durumda tutulmasını sağlar.
· Fakültedeki her türlü mekanik sistemin sürekli çalışır durumda tutulmasından sorumludur (asansör, otomatik kapı, giriş-çıkış kapıları vb.),
· Hava ve vakum sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Medikal gazların klinik bakım alanlarına sevkini düzenler ve dağıtır,
· Fakülte bilişim alt yapısının sürekli çalışır durumda olmasından, gerektiğinde yedek sistemlerin devreye alınmasından Bilgi İşlem Birimiyle birlikte sorumludur,
· Telsiz; çağrı cihazı vb. sistemlerin çalışır durumda tutulması için telsiz, telefon, megafon, hoparlör, anons sistemi vb sistemlerin bakımlı ve şarjlı tutulmasını sağlar. Gerektiğinde yedek sistemleri devreye sokar. Operasyonun seyrine göre ihtiyaç duyulan noktalara iletişim sistemi kurulmasını sağlar.
· Acil durum ve afetlerde gerekli tüm teknik işlemleri yürütür.
[bookmark: _Toc159918814]6.5.4.7. Koruma ve Güvenlik Ekibi
Afet ve acil durumlarda fakülte binasının ve çevresinin güvenliğini sağlar, giriş-çıkışları kontrol eder, tahliye işlemlerine yardımcı olur, olay yerinde düzeni sağlar, fakülte binası ve toplanma alanları çevresinde trafiğin kontrolünü sağlar ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapar. 
· Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önler. 
· Acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirir. 
· Gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi verir. 
· Fakülteye giren/çıkan kişileri izler ve kontrol eder, Fakültenin, çalışanların,	hasta ve hasta yakınlarının emniyetini sağlar.
· Olay yeri güvenliğini ve kalabalığın kontrolünü sağlar.
· Fakülte içi/dışı araç trafiğini düzenler ve uygulatır.
· Afet sırasında kaybolan vb. eşyalarının kayıt altına alınarak korunmasından ve sonrasında sahiplerine veya yetkili makamlara iletilmesinden sorumludur. Bu iş ile ilgili gerekli organizasyonu sağlar.
· Güvenlik ihlalleri veya altyapı hasarları sırasında şüpheli paket, şüpheli kişi vb. takip eder.
6.5.4.8. Yangınla Mücadele Ekibi (Kırmızı Kod Ekibi)
Yangın ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekip, başlangıç yangınlarını söndürerek kontrol altına alıp yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alarak yangın yerinde güvenliği sağlar. Ekip aynı zamanda Kırmızı Kod Ekibi olarak adlandırılır.
· Herhangi bir yangın olayında paniğe kapılmadan kendisi ve etrafındakilerin can güvenliğini tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütür.
· Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale edip, yangını söndürür ve yayılmasını engeller.
· Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip başkanının vereceği talimatları yerine getirilmelidir. Fakültede düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılır. 
· Fakültede alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip başkanına bildirir.
· Fakültede olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanabilir durumda olmasını sağlar.
· İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olur.  
6.5.4.9. Arama Kurtarma Ekibi
Arama Kurtarma Ekibi, doğal afetler, arama kurtarma operasyonları veya diğer acil durumlarda kaybolan veya mahsur kalan kişileri aramak ve kurtarmak için kurulan bir ekiptir. Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durum koordinasyon merkezi ile sürekli iletişim halinde olmalı ve olay yerindeki durumu rapor etmelidir.
· Afet ve Acil durum yönetim ekibinden gelen talimatlar ve bilgiler ışığında arama, kurtarma çalışmalarını yürütür. 
· Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan gerekli teçhizatı kullanarak kurtarılacaklara ulaşmaya çalışır. 
· Kurtarılanların ilkyardımı için ilkyardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlar. 
· Kurtarılması öncelikli malzemeler ve eşyalar varsa bunların tehlikeli alan dışına çıkarılması çalışmalarını yapar. 
· İtfaiye, UMKE vb. profesyonel ekiplerin gelmesinden sonra bu ekiplere arama kurtarma çalışmalarında yardımcı olur. 
· Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklar gibi özel uygulama gerektiren gruplarla acil durumlarda yardımcı olmak üzere bu ekipten bir sorumlu ilgilenir. 
6.5.4.10. İlk Yardım Ekibi
İlk yardım ekibi, meydana gelen afet ve acil durum sırasında (yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler nedeniyle yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan, dumandan boğulma tehlikesi geçiren, enkaz altında kalan vs) yaralanan kişilere triyaj ve gerekli ilk müdahaleyi yapan sağlık personelinden oluşan ekiptir.
· İlk yardım müdahalesi gerektiren acil durumlarda ilk müdahaleyi yaparak en seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar,
· Olay yerine gelecek olan ambulans ve sağlık ekibine, ilkyardım ekibi yardımcı olur. 
[bookmark: _Toc159918815]6.5.4.11. Tahliye Ekibi
Tahliye Ekibi, herhangi bir afet veya acil durum anında fakülte binasının hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltılmasından sorumludur. Ekip, olası tehlikeler için hazırlıklı olmak ve binadaki herkesin can güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tahliye ekibi, afet anında organizasyonu sağlamak, tahliyeyi yönlendirmek ve denetlemek gibi kritik görevleri yerine getirmelidir. Ekip üyeleri, sorumluluk alanlarına göre tahliye operasyonunun sorunsuz işlemesi için çalışır.
· Afet ve acil durumlarda fakülte binasının tahliyesine karar verildiğinde bunu ilgililere duyurur.
· Tahliye esnasında rehberlik eder.
· İhtiyaç halinde alternatif tahliye güzergahlarını belirler.
· Toplanma bölgelerinde sayım yapar.
6.5.4.12. Birim Tahliye Sorumlusu
Her Ana Bilim Dalında Ana Bilim Dalı Başkanı, bulunmaması durumunda yerine vekalet eden kişi birim tahliye sorumlusu olarak faaliyet gösterir. Birim Tahliye Sorumlusu, kendi birimindeki personel, öğrenci ve hastaların hızlı ve güvenli bir şekilde binadan çıkmasından sorumludur. Sorumlusu olduğu alandaki herkesin tahliye edildiğinden emin olmalıdır.
· Birimlerindeki personel, öğrenci ve hastaların tahliyesini organize eder.
· Tahliye esnasında kişilere rehberlik edilmesini ve toplanma alanında sayım yapılmasını sağlar.
6.5.4.13. Kılavuz ve Yönlendirme Ekibi
Tahliye esnasında ilgili birimlerin ve Fakültenin giriş-çıkışlarında, merdivenlerinde, koridorlarında ve toplanma bölgelerinde bulunan kişilerdir. Kılavuz ve Yönlendirme Ekibi, tahliye sırasında bina içindeki ve dışındaki yönlendirme, düzen ve güvenlikten sorumludur. Ekip, panik oluşumunu önlemek ve tahliyenin sorunsuz ilerlemesi için çalışır.
· Tahliye edilen kişilere yol gösterir, düzeni sağlar ve güvenliği kontrol ederler.
· Toplanma alanında sayım işlemlerini yaparlar.
[bookmark: _Toc159918816]6.5.4.14. Sosyal Yardım Ekibi
Sosyal Yardım Ekibi, afet ve acil durumlarda fakülte içinde ve dışında bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle görevlidir. Afet ve acil durum sırasında ve sonrasında insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynar.
· Afet ve acil durum sırasında ihtiyaç sahiplerini belirler.
· İhtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, barınma, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılar.
· Moral desteği sağlar.
· Afet ve acil durum sonrasında ihtiyaç sahiplerinin rehabilitasyonu için çalışmalar yapar.
[bookmark: _Toc159918817]6.6. BELİRLENEN RİSKLERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ VE SINIRLAYICI TEDBİRLER
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus “önleyici” ve “sınırlandırıcı” ayrımının doğru yapılabilmesidir. Acil durum çerçevesinde ele alındığında “önleyici tedbir”, herhangi bir acil durum meydana gelmeden alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları ifade eder. “Sınırlandırıcı tedbir” ise acil durumun oluşmasının engellenemediği durumlarda bu acil durumun etkilerini sınırlandırıcı tedbirlerin alınması anlamına gelir.
[bookmark: _Toc159918818]6.6.1. Yangın İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
Yangın için belirlenen önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
[bookmark: Tablo_1:_Yangın_İçin_Belirlenmiş_Önleyic]6.6.1.1. Önleyici Tedbirler
· Elektrik tesisatının periyodik kontrolü ve olası arıza durumunun derhal yetkili kişilerce giderilmesi
· Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle belirtilmesi
· Gaz detektörü bulundurulması (gerekli işyerleri için)
· İşyerinde kullanılıyorsa gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolü
· Elektronik cihazların fişlerinin mesai saatleri dışında prizden çekilmiş olması
· Kazanların periyodik kontrolünün yapılması
· Kazan dairesi içine yetkili kişiler harici kişilerin girmesinin önlenmesi
· Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması
· İşyerinde var ise laboratuvarlara yetkili kişi harici personelin girmesinin engellenmesi
· Kimyasal atıkların düzenli depolanması sağlanır.
6.6.1.2. Sınırlandırıcı Tedbirler
· Duman detektörleri
· Yangınla mücadele ekibi oluşturulması
· Yangınla mücadele ekibine gerekli eğitimlerin verilmesi/aldırılması
· Periyodik yangın tatbikatı yapılması
· Yangın durumunda çabuk tahliye için uygun acil çıkış kapıları
· Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerlerinde görünür şekilde asılı olması
· Yangın söndürme ekipmanlarının işyeri içerisinde doğru konumlandırılması
· Uygun standartlarda yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve periyodik kontrolü
· Acil durum vanaları (doğal gaz akışını kesmek için)
· CO, CO2 detektörleri
· Işıklı ve sesli alarm sistemi
· Fakültemiz acil çıkışları Yangın Yönetmeliğine uygunluğu açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü birimi tarafından denetlenmiş olup ilgili eksiklikler Yapı İşleri Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir. Gerekli düzeltmelerin ivedilikle yerine getirilmesi takip edilmektedir.
[bookmark: Tablo_2:_Yangın_İçin_Belirlenmiş_Sınırla]6.6.1.3. Çatılarda Yangına Karşı Önlemler
· Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması,
· Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi,
· Yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilmesi,
· Çatı giriş kapısının devamlı kapalı ve kilitli tutularak yetkisiz kişilerin çatıya çıkmasının önlenmesi sağlanır.
[bookmark: _Toc159918819]6.6.2. Patlama İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
Patlamanın tanımı, hangi durumlarda patlama oluşabileceği ve sektörlere göre patlama oluşma ihtimallerini belirten bilgiler, acil durumların belirlenmesi aşamasında belirtilmesi gerekir. Patlama ve yangın, birbirinden tamamen ayrılmayan acil durumlardır. Patlama sonrası yangın oluşması veya yangının patlamayı tetiklemesi durumları, iki acil durumun birbiri arasındaki ilişkinin bir örneğidir.
Patlama durumunun önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri de yangınla birebir ilişki içerisinde olmasından dolayı benzerdir. Patlamaya özgü belirlenen bazı önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
6.6.2.1. Önleyici Tedbirler
· Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve kalıcılığı esas alınarak bölgeler halinde sınıflandırılması. Bu bölgelerde kullanılan elektrikli ve elektrikli olmayan tüm ekipman ve koruyucu sistemlerin uygun kategorilere göre seçilmesi
· Kazanların periyodik kontrolünün yapılması
· Kazan dairesi içine yetkili kişiler harici kişilerin girmesinin önlenmesi
· Gaz detektörü bulundurulması (gerekli işyerleri için)
· İşyerinde kullanılıyorsa gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolü
· Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması
· İşyerinde var ise laboratuvarlara yetkili kişi harici personelin girmesinin engellenmesi
· Kimyasal atıkların düzenli depolanması
· Havalandırma sistemi bulundurulması
· Kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formlarının bulundurulması
6.6.2.2. Sınırlandırıcı Tedbirler
· CO, CO2 detektörleri bulundurulması
· Işıklı ve sesli alarm sistemi bulundurulması
· Acil durum vanaları (doğal gaz akışını kesmek için)
· Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerinde görünür şekilde asılı olması
· Yangın söndürme ekipmanlarının işyeri içerisinde doğru konumlandırılması
· Uygun standartlarda yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve periyodik kontrollerinin yapılması
[bookmark: _Toc159918820]6.6.3. Doğal Afetler İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
Bu bölümde doğal afetlerden deprem ve sel ele alınmıştır. Doğal afetlerden deprem için önleyici herhangi bir tedbir yoktur ancak deprem meydana geldiğinde sınırlandırıcı bazı tedbirler alınabilir. 
6.6.3.1. Deprem
Deprem için bazı sınırlandırıcı tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
6.6.3.1.1. Sınırlandırıcı Tedbirler
· Zemin güçlendirilmesi (ihtiyaç durumuna göre)
· Ofis içerisindeki dolapların sabitlenmesi
· İş yerinde devrilmesi muhtemel büyük araç gereç ve ekipmanların güvenli biçimde yerleştirilmesi
· İşyeri planlamasının deprem ve etkileri göz önünde bulundurularak yapılması
· Binanın deprem dayanıklılığının kontrolü
· Tüm çalışanların depremde yapılacaklar konusunda eğitim alması
· Acil çıkışların gösterildiği tahliye planlarının işyerinde görünür şekilde asılı olması
· Arama, kurtarma ve tahliye ekibi oluşturulması
· Arama, kurtarma ve tahliye ekibine deprem ile ilgili eğitim verilmesi/aldırılması
· Tatbikat yapılması
6.6.3.2. Sel ve Su Basması
6.6.3.2.1. Önleyici Tedbirler
· Fakültenin kurulum aşamasında dere yataklarına tesis yapılmamasına dikkat edilmesi
· İşyerinde bulunan yağmur suyu kanallarının kontrolü ve bakımlarının yapılması
· Bireysel ve kurumsal olarak ağaçlandırmaya önem verilmesi
6.6.3.2.2. Sınırlayıcı Tedbirler
· Kapalı alan işyerleri için pencere ve kapılar için “taşınabilir” engeller bulundurulması
· Olası sel durumunda elektrik ve su kaynaklarının kapatılması
· Afet sırasında ve sonrasında kullanılacak ekipmanların hazır bulundurulması
· Sel için belirlenmiş güvenli yer gösterildiği tahliye planının işyeri içerisinde görünür yerlerde asılı olması
· Arama, kurtarma ve tahliye ekibi oluşturulması
· Arama, kurtarma ve tahliye ekibine sel ile ilgili eğitim verilmesi/aldırılması
[bookmark: _Toc159918821]6.6.3.3. İlk yardım ve Tahliye Gerektirecek Olay ve Kazalar İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
İşyeri içinde genel iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından fayda sağlayacak çalışmalardır. Acil durum sayılabilecek iş kazası durumları için belirlenmiş olan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
6.6.3.3.1. Önleyici Tedbirler
· Risk değerlendirmesi yapılması
· Çalışanlara iş ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi
· Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
· Belirlenen zaman dilimlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması
· Ramak kala formları oluşturulması ve doldurulmasının sağlanması
· Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden fikir ve önerilerinin alınması
· İş sağlığı ve güvenliği konusunda ödül sistemi getirilmesi
· Zemin, yol ve merdivenlerin mevzuatta/standartlarda belirlenen kriterlere uygun olması
· Termal konfor şartlarının mevzuatta/standartlarda belirlenen kriterlere uygun olması
· Çalışanlara güvenlik kültürü aşılanması ile ilgili çalışmalar yapılması
6.6.3.3.2. Sınırlayıcı Tedbirler
· İlkyardım ekibi oluşturulması
· İlkyardım personeline profesyonel ilkyardım eğitimi aldırılması
· Acil Müdahale Çantasının  bulundurulması ve kullanıma uygun içerikte olması
· Uygun kişisel koruyucu donanım temini
· Kişisel koruyucu donanımların çalışanlarca doğru kullanımının sağlanması
· Acil durum irtibat numaralarının görünür yerlerde asılı olması
· İşyeri otoparkına araçların nizami park edilmesi (ileri doğru çıkacak şekilde) sağlanmalıdır.
[bookmark: _Toc159918823]6.6.3.4. Sabotaj İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
Sabotaj için belirlenen bazı önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
6.6.3.4.1. Önleyici Tedbirler
· Giriş çıkışların kontrollü yapılması
· Bina dışında ve içinde güvenlik kameralarının bulunması ve sürekli olarak takibi
· İşyerinde bir güvenlik biriminin oluşturulması
· Patlayıcı malzeme ve ekipmanların bulunduğu kısımlara girişin sınırlandırılması sağlanmalıdır.
· Fakülteye dışarıdan gelen kişilerin kaydının tutulması,	girişte kimlik alınması ve ziyaretçi kartı oluşturulması
6.6.3.4.2. Sınırlayıcı Tedbirler
· Kolluk kuvvetleri ile derhal irtibata geçilmesi
· Acil durum sireni çalması
· Acil çıkışları gösteren tahliye planının görünür yerlerde asılı olması sağlanmalıdır.
[bookmark: Tablo_12:_Sabotaj_İçin_Önleyici_Tedbirle][bookmark: _Toc159918824]6.6.3.5. Tehlikeli Kimyasal Madde Yayılımı İçin Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
İşyerlerinde kullanılan, bulundurulan ve depolanan kimyasal maddelerde oluşabilecek kaçak, sızıntı, yayılım durumlarında zehirlenme, patlama vs. gibi acil durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumlarda alınabilecek önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
6.6.3.5.1. Önleyici Tedbirler
· Vanaların gaz sızıntısına karşı rutin kontrollerinin yapılması
· İşyeri için özel kimyasal depolama dolaplarının temin edilmesi
· Kimyasalların depolandığı bölümlerde sızıntıya yol açacak durumların engellenmesi
· Kimyasalların özellik ve tehlikelerine göre uygun şekilde depolanması
· İzni olmayan çalışanların kimyasalların depolandığı alana girmesinin engellenmesi (kartlı giriş vb.)
· Gaz sirkülasyonunun sağlandığı borularda kaçak kontrolü yapılması sağlanmalıdır.
6.6.3.5.2. Sınırlayıcı Tedbirler
· Kimyasallar için çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımın temini
· Kişisel koruyucu donanımları, çalışanların doğru şekilde kullanımının sağlanması
· Yangınla mücadele ve arama kurtarma tahliye ekipleri oluşturulması
· İlgili acil durum ekiplerine eğitimler verilmesi/aldırılması
· Olası kimyasal yayılımı veya sızıntısında işyerini çabuk tahliye edebilmek amacıyla tahliye planları
· Tahliye planlarının işyerinde görünür yerlerde asılı olması
· Gaz yayılımı durumlarında uygun yerlere uygun sayıda gaz dedektörü yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
[bookmark: Tablo_14:_Tehlikeli_Kimyasal_Madde_Yayıl][bookmark: _Söndürme_Ekibi:_Bina_ve_tesislerde_çık][bookmark: _Toc159918825]6.7. ACİL DURUMUN DUYURULMASI 
6.7.1.Yangın
· Fakültede Herhangi Bir Yangın Çıkması Durumunda; yangını ilk gören en az üç kere yüksek sesle “YANGIN VAR” diye bağırır, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılır ve kurtarma ekibi organizasyonuyla işyeri dolaşılarak olayın bütün personele duyurulması sağlanır. Yangın büyüklüğüne göre gerekli hallerde “İTFAİYE” (TLF:112)’ye haber verilir. Fakülte yönetimi durumdan haberdar edilir.
6.7.2. İş Kazası
· Fakültede İş Kazası Meydana Gelmesi Durumunda; kazanın boyutuna göre gerekirse ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılır ve ilkyardım ekibi olay yerine çağrılır. İlkyardım ekibi gerekli bilgilere de ulaşarak (kimlik, ilgilinin durumu vb.) gerekli hallerde sağlık kurumlarına (TLF:112) haber verilir. Fakülte yönetimi durumdan haberdar edilir.
6.7.3. Patlama
· Fakültede Patlama Meydana Gelmesi Durumunda; ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılır ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulur. İkaz sistemi dışında, kurtarma ekibi organizasyonuyla fakülte dolaşılarak olayın duyurulması sağlanır. Olay derhal İTFAİYE (TLF:112)’ye haber verilir. Fakülte yönetimi durumdan haberdar edilir.
6.7.4. İş Kimyasal Madde Sızıntısı
· Fakültede Kimyasal Madde Sızıntısı Olması Durumunda; dağılması söz konusu olduğunda, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılır ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulur. Yangın, kurtarma ve ilkyardım ekipleri olay yerine çağrılır yapılacak inceleme ve elde edilecek bilgilerle gerekli hallerde (sızıntının türü, büyüklüğü vb.) İTFAİYE (TLF:112)’ye haber verilir. Fakülte yönetimi durumdan haberdar edilir.
· Aşağıda acil durumlarda kullanılacak olan telefon numaraları gösterilmiş olup her bölüm/birim ve alanda asılı olarak duyurulmuştur, ayrıca tüm çalışanlara bilinçlenmeleri açısından eğitimler verilmektedir.
	ACİL DURUM TELEFONLARI

	1. İTFAİYE
	112

	2. AMBULANS
	112

	3. POLİS
	112

	4. JANDARMA
	112

	5.DOĞAL GAZ
	187

	6.SU ARIZA
	185

	7.ELEKTRİK ARIZA
	186

	8.AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI
	122

	9.ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
	114


[bookmark: _Toc159918827]6.8. MÜDAHALE YÖNTEMLERİ
[bookmark: 3T_KURALI:_TEŞHİS-TESPİT-_TEPKİ]3T KURALI: TEŞHİS-TESPİT- TEPKİ
	TEHLİKE
	DAVRANIŞ

	Deprem
	Çök-Kapan-Koru-Korun

	Yangın
	Müdahale / Acil Tahliye

	Duman Alarmı
	Yerinde Sığın / Kontrollü Tahliye

	Su Baskını
	Yerinde Korun / Tahliye

	Bomba veya Bomba İhbarı
	Çök-Kapan-Korun veya Kontrollü Tahliye

	Tehlikeli Madde
	Yerinde Sığınak

	Silah Ateşleme veya Silahlı Saldırı
	Kilitlen-Yat-Hedef Küçült/Güvenli Sığınak

	Şiddetli Fırtına
	Yerinde Sığın, Çök-Kapan-Korun, Tahliye


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işveren tarafından acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi gerekmektedir.
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te de belirtildiği üzere işyerinde herhangi bir acil durum meydana geldiğinde yapılacakların önceden planlanması açısından acil durum müdahale yöntemlerinin oluşturulması önemlidir.
Acil durum meydana geldiğinde müdahale esnasında da birçok olumsuzlukla karşılaşılabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
· Zorlu müdahale şartları; yakından müdahale edememe, ulaşım zorlukları, açık alanlarda zorlu hava şartları, başka yüksek riskli durumlar (hasar görmüş bina çökmesi, kimyasal madde patlamaları vb.).
· Duygusal ve psikolojik olumsuz etkiler; ölü ve yaralı sayısının çokluğu, insanların hayatlarının kurtarılması için hissedilen büyük sorumluluk, zaman kısıtlılığı vb.
· Fiziksel yorgunluk; müdahale esnasında yapılan taşıma işlemleri, uzun müdahale saatlerinden kaynaklanan bitkinlik durumları vb.
Bu kapsamda acil durum müdahale yöntemleri Fakültemiz için belirlenen her acil durum için oluşturulur. 
6.8.1. Yangınların Sınıflandırılması ve Müdahale
6.8.1.1. Yangınların Sınıflandırılması
Yangınlar farklı kategorilerde sınıflandırılabilirler. En yaygın önleme ve söndürme çalışmalarında fayda sağlayacak yaklaşım, yanan maddenin cinsine göre yapılan sınıflandırmadır.
· A Sınıfı Yangınlar (Katı Madde Yangınları): Odun, kömür, kağıt, doküman, plastik vb. yangınlarda söndürmek için su ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılacak.
· B Sınıfı Yangınlar (Sıvı Madde Yangınları): Mazot, benzin, tiner, boya vb. yangınlarda kesinlikle su kullanılmayacak yangın söndürme cihazları kullanılacak.
· C Sınıfı Yangınlar (Gaz Madde Yangınları): Doğal gaz, LPG, propan vb. yangınlarda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.
· D Sınıfı Yangınlar (Hafif Metal ve Alaşım Yangınları): Magnezyum, lityum sodyum vb. yanması ile meydana gelen yangınlar. Söndürmek için özel hazırlanmış kalsiyum veya sodyum klorür ve/ veya susuz sodyum karbonat esaslı kuru kimyevi toz özel bir teknikle uygulanabilir.
· E Sınıfı Yangınlar (Elektrik Yangınları): Elektrikli ev eşyaları ve elektronik eşyalar ile bilgisayar gibi yangınları söndürmek için;
	YANICI MADDEYİ YOK ETMEK
	ISIYI YOK ETMEK
	OKSİJENİ YOK ETMEK

	Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak
	Su ile soğutmak
	Örtmek

	Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak
	Yanıcı maddeyi dağıtmak
	Boğmak

	Ara boşluğu meydana getirmek
	Kuvvetli üflemek
	Oksijeni azaltmak



6.8.1.2. Yangın İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi
· Telaşa kapılmadan en yakın yangın ihbar düğmesine basılmalıdır (veya 4444 numaralı Kırmızı Kod numarası)
· İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki imkânlardan yararlanılmalıdır,
· Bu kapsamda olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp (bina dışında ise rüzgârı arkasına alarak) cihazın mührünü kopartmalı, cihazın pimini çekmeli, cihazın hortum ucundan çıkan kimyasal maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemelidir. 
· Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalıdır.
· Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır.
· Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, dolap vb. yerlere saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.
· Dumandan boğulmamak için yardım gelinceye kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır.
· Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır,
· Yangın hemen kontrol altına alınamadıysa 112 numaralı telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde, mümkünse yangının cinsi ile (bina, benzin, ahşap, araç vb.) bildirilmelidir.
· Kıyafetiniz alev almışsa, koşmadan yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.
· Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.
· Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanılmamalıdır.
· Yangın noktasına gelen yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb.) bilgi verilir ve fakülte yangın söndürme ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşmanız gerekir.
· Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeler uzaklaştırılır.
· Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal “ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE” gidilmesi gerekir.
· Acil toplanma bölgesine giderken panik yapılmaz, telaşa kapılmadan, tahliye için ayrılmış yollar kullanılmalıdır.
· Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidilmelidir. Burada yapılacak sayıma dâhil olunmalıdır.

[bookmark: 12.2.3._Yangınların_Sınıflandırılması]6.8.2. Patlama İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi
· Patlama anından hemen sonra en yakındaki yangın alarmına basılır ya da dahili telefondan güvenliğe haber verilir.
· İtfaiye ve diğer acil durum servisleri aranarak patlama ve yaralılar hakkında bilgi verilmelidir.
· Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidilmelidir. Burada yapılacak sayıma dâhil olunmalıdır.
· Acil durum ekiplerinden belirlenen personel, işyerinin doğalgazını, elektriğini kesmelidir. Patlayıcı kimyasalların tehlike teşkil edip etmediğini kontrol ederek hareket etmelidir.
· Yangınla mücadele ekibi, patlamadan sonra yangın çıkmasını veya büyümesini önlemek için acil durum ekipmanlarıyla söndürme işlemlerine başlamalıdır.
· Arama kurtarma ve tahliye ekibi, çalışanların, patlamanın olduğu bölgeden ve tüm işyerinden tahliye edilmesini ve güvenli yere ulaşmalarını sağlamalıdır. Yaralı olmayanlara güvenli yer konusunda yardımcı olduktan sonra yaralıların arama ve kurtarma işlemlerine aldığı eğitim çerçevesinde başlamalıdır.
· İlkyardım ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yapmalıdır.
· Patlamayla ilgili görevlilere bilgi verilmelidir. Sonrasında hazırlanan raporlara katkı sağlanmalıdır.
6.8.3. İlkyardım İhtiyacı Oluştuğunda Yapılması Gerekenler ve Müdahale
· İlk Yardım ekibine haber verilir, eğitimi almış sertifikalı personel tarafından ilk müdahalenin yapılması sağlanır.
· Kazanın büyüklüğüne bakılır.
· Küçük sıyırık vb. hızlı tedavi edilebilir kazalarda ilk yardım ekibince ilk müdahale yapılır. Gerekli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavisi yaptırılır
· Büyük ve önemli kazalarda gereken haberleşme sağlanır. Bu tür kazalarda öncelik ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ dir. Hastaneye gitmeden hastane aranarak kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir.
· Durum hakkında dekanlığa haber verilir.
· İlk yardımcılara; olay yerinin açık adresi, yaralının veya hastanın durumu, yaralı veya hasta sayısı, olayın gelişimi, kısa ve düzgün ifadelerle net bir şekilde bildirilir, gerekli ise ilkyardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunur.
6.8.4. Kimyasal Madde Sızıntısı Durumunda Yapılması Gerekenler
· Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynakları bölgeden uzaklaştırılır.
· Güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz mümkünse sızıntı kaynağında engellenmelidir. (musluğun, vananın kapatılması vb.),
· Gerekli ise acil durum ikazı verilir.
· Sızan, dağılan kimyasal madde hakkında bilgi sahibiyseniz işyeri acil durum ekiplerine, bilgi verilir.
· Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı tedbirleri göz önüne alarak tehlikelerini izole etmek (havalandırma, soğutma vb.) amacıyla gerekli tedbirleri alıp, kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizliğini yapınız.
· Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya temizlenememesi durumunda İtfaiye’ ye (112) haber veriniz.
[bookmark: 15.1.__Deprem_Anında_Yapılması_Gerekenle]6.8.5. Deprem Durumunda Yapılması Gerekenler
· Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulur.
· Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya koruma sağlayabilecek diğer eşya yanına çökerek hayat üçgeni oluşturulur.
· Yapı alanında iseniz kolon altına yakın durulur.
· ÇÖK – KAPAN – TUTUN ilkesine göre, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN eylemleri yapılır.
· Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu koruyun.
· Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
· Asansörü kullanmayın.
· Balkon veya teras gibi alanlara çıkmayın.
· Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durun. Kesinlikle pencerelerden atlamaya kalkışmayın.
· Telefonları acil durumu bildirmek amacı dışında kullanmayın.
· Kibrit veya çakmak yakmayın.
· Elektrik düğmelerine dokunmayın.
· Mutfak, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatın, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.
· Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
6.8.5.1. Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Sarsıntısı sonrasında tahliye emri verildiğinde, Tahliye Ekibi bina içindekilerin tahliyesini sağlamak amacıyla Birim Tahliye Sorumlusunu direktifleri ile bina içindekilerin tahliye planında belirtilmiş olan güzergâhtan binayı derhal güvenli bir şekilde boşaltıp, bina içindekilerin toplanma bölgesine gitmesini ve toplanma alanında sayım yapılmasını sağlamalıdır.
· Yıkılma, yangın vb. varsa acil durum ekipleri önce insanlardan başlanmak üzere gerekli müdahaleyi yapar. Bu kapsamda yaralılara İlk Yardım Ekibi gerekli müdahale ve triyaj işlemleri yapmalıdır.  Yangın çıkması durumunda yangın söndürme ekibi gerekli müdahaleyi yapmalıdır. Bölümlerde hasar tespiti yapılmalı ve arama kurtarma ekipleri Afet ve Acil Durum Yönetim ekibinin direktifleri ile arama ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.  Teknik Hizmetler Ekibi, elektrik, gaz ve su vanaları ile soba, ısıtıcı ve diğer enerji sistemlerini kapatma sorumluluğuna sahiptir. Aynı zamanda, yanıcı parlayıcı madde ve gaz kaçaklarının olup olmadığı da bu ekibin görevleri arasında kontrol edilmelidir. Elektrik tesisatının hasar durumu incelendikten sonra herhangi bir hasar tespit edilmezse, jeneratör devreye alınarak enerji temin edilmelidir.
[image: ]


6.8.6. Sel ve Su Baskını Halinde Yapılması Gerekenler
· Su teması sebebi ile elektrik çarpma tehlikesine karşı Teknik Hizmetler Ekibi tarafından ilgili bölümün elektrikleri kesilir.
· Sel ve su baskını durumunda Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibine haber verilir. Yönetim ekibi, durum değerlendirmesi yaparak su miktarı eğer fakülteye büyük zarar verebilecek miktarda ise herkesin güvenliğini temin etmek amacıyla anons verdirerek iş bırakılmasını sağlar.
· Acil durum ekipleri diğer personelin de desteğini alarak gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar suya yol verici kanallar açmak veya suyun önüne taş, toprak veya başka engeller yığarak set çekmek şeklinde olabilir.
· Bu arada kurtarma ve koruma ekipleri kurtarılması gereken evrak veya malzemeleri kurtarmaya çalışır.
· Kanalın açılması veya içerideki suyun boşaltılması için itfaiyeden yardım istenir.
6.8.6.1. Sel İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi
· Panik yapmadan çalışanlara anons sistemi aracılığıyla haber verilmelidir. 
· Vanalar kontrol edilip borularda kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.
· İtfaiyeye haber verilmelidir.
· Sel sularının içeri grime ihtimaline karşı açık pencere ve kapılar kapatılmalıdır.
· Değerli eşya ve ekipmanlardan taşınır olanlar güvenli yere taşınmalıdır.
· Doğalgaz ve elektrik tesisatı kapatılmalıdır.
· İşyeri binasının su girebilecek yerlerine bariyerler kurulmalıdır.
· Mümkünse suyun kanalizasyona doğru yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
· Sel için belirlenmiş güvenli yere arama kurtarma ve tahliye ekiplerinin talimatlarına uyarak gidilmeli ve burada sayıma katılım sağlanmalıdır.
· Tahliye yapılması gerektiği durumda tahliye planına göre hareket edilir.
6.8.7. Sabotaj Halinde Yapılması Gerekenler
· Fakülteye ve çalışanlara zarar vermek vb. amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak ya da yemeklere zehirleyici madde konularak sabotaj yapılabilir. İç ve dış sabotaja karşı tüm personeller dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişiler tespit edildiğinde yetkililere ve güvenlik görevlilerine haber vermelidir,
· Saldırı halinde ilk olarak telefonla polise haber verilir. Ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi bilgilendirilir, oluşan tehlike büyükse ve fakültenin tamamını tehdit ediyorsa Yönetim ekibi anons sistemi aracılığıyla tüm personeli durumdan haberdar eder ve ayrıca ilgili kurumlara haber verilir.
· Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez polisin gelmesi beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya nereye gittiği takip edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır.
· Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması engellenmeye çalışılır.
· Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, sabotaj sonucu çıkan acil duruma ekipler tarafından müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir,
· Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. 112 İlk Yardım ekiplerine telefon edilir.
6.8.8. Basınçlı Kapların Patlaması Halinde Yapılması Gerekenler
Kompresör hava tankı veya buhar kazanı gibi basınçlı kaplar personel hatası, sabotaj, kullanım ömrünün bitmesi vd. sebeplerle patlayabilir. Gerekli önlemlerin alınmış olmasına rağmen patlama gerçekleşirse;
· Oluşacak tehlikeden herkes haberdar edilir.
· Tekniker tarafından elektrikler kesilir.
· Bütün personel güvenli bölgeye alınırken, acil durum ekipleri toplanarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirirler.
· Eğer yaralanan personel varsa ilk yardım ekibi tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye sevki sağlanır.

6.8.9. Savaş Halinde Yapılması Gerekenler
Savaş, ülkenin tamamının acil durum önlemi almasını gerektirecek bir olaydır. Savaş durumunda fakültemizin faaliyetlerinin devamı yerel idareler ve fakülte üst yönetimin alacağı kararlara bağlıdır. 
Savaş durumunda oluşabilecek başlıca tehlikeler aşağıda belirtilmiştir;
· Bombardıman,
· Kimyasal serpinti,
· Radyoaktif serpinti,
Tehlike anında, bu tehlikeleri ifade eden sirenler sivil savunma müdürlüklerince tespit edilmiştir. Adıyaman genelinde ve Fakültemizin muhtelif yerlerinde bulunan bu sirenler tehlikenin özelliğine uygun olarak çalınarak vatandaşlara haber verilir. Fakültemizin muhtelif yerlerinde de tabelalar şeklinde asılı bulunan bu işaretleri öğreniniz.
Sarı İkaz: Üç dakika süren düz siren sesi. Saldırı ihtimali var demektir.
[image: sarı, dikdörtgen, ekran görüntüsü, kare içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
· Evde iseniz: Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatıp, yanan ocak, tüp, soba vb. varsa söndürünüz. Kapı ve pencereleri kapatıp perdeleri çekiniz ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeleri alarak gidiniz.
· Açıkta iseniz: Hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
· Fakültede iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi kapatıp, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
Kırmızı ikaz: Üç dakika boyunca alçalıp yükselen siren sesi. Saldırı tehlikesi var demektir.
[image: kırmızı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
· Evde iseniz: Sarı ikazdaki önlemleri alınız.
· Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine, köprü altı, çukur vb. yerlere saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örterek tehlikenin geçmesini bekleyiniz.
· Fakültede iseniz: Hemen çalıştığınız makineyi, elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
Siyah İkaz: Kesik kesik siren sesi ile veya radyo-televizyon yayınıyla duyurulur. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi var demektir.
[image: dikdörtgen, siyah, ekran görüntüsü, kare içeren bir resim
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· Evde iseniz: Kırmızı ve sarı alarmdaki gibi tedbirleri alıp sığınak türü yerlere girerek kendiniz koruyunuz. Kimyasal saldırılar için maske bulundurulması faydalıdır.
· Açıkta iseniz: En yakın sığınma yerlerine gidiniz ve vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.
· Fakültede iseniz:	Hemen çalıştığınız makineyi, Elektrik şalteri ve doğalgaz vanalarını kapatıp hemen saklanabilmek için en yakın sığınma yerlerine, genel sığınaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
Beyaz ikaz: Tehlike geçti demektir. Radyo, televizyon, megafon vb. yollarla haber verilir. Bu işareti aldıktan sonra sığınma yerlerinden çıkabilirsiniz.
[image: dikdörtgen, diyagram, çizgi, kare içeren bir resim
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[bookmark: _Toc159918828]6.9. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
6.9.1. Yönetim ve İletişim Sağlanması İçin Gerekenler
· Telsiz
· Telsiz Telefon
· Megafon
· Yedek Piller ve Bataryalar
· Pilli Radyo
· Kesintisiz Güç Kaynağı
· Lüzumu Kadar Basılı Evrak ve Kırtasiye
· Fakültenin kendisine ait gerekli bilgileri ihtiva eden belge, harita veya planlar.
6.9.2. Kurtarma Araç Gereçleri ve Yerleri
Aşağıda listelenen araç ve gereçler acil durum acil araç gereç deposu/alanında hazır olarak bulundurulmaktadır.
· Kurtarma ve Çekme Halatı,
· Emniyet kemeri, baret, eldiven ve diğer kişisel koruyucu malzemeler,
· Kazma, kürek, balyoz,
· Elektrikli kırıcı makineler (Hilti),
· Elektrikli daire testere,
· Yedek yangın söndürücüler,
· Koruyu Ekipman,
· Taşınabilir Aydınlatma Cihazları,
[bookmark: _Toc159918829]6.9.3. İlk Yardım Araç Gereçleri ve Yerleri
İlk Yardım Çantası ve O2 tüpü Ameliyathane içinde hazır olarak bulunmaktadır. 
[bookmark: _Toc159918830]6.9.4. Destek ve Diğer Hizmetler
· Su
· Battaniye
· Gerekli tıbbi ekipman
[bookmark: _Toc159918831]6.9.5. Kayıt ve Teçhizatın Korunması
Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerlerine yangında ilk kurtarılacak işareti konulacaktır. 
[image: Renkli Reklam Yangında Kurtarılacak Eşya Sıralamasını Öğren Fiyatı]

[bookmark: _Toc159918832]6.10. TRİYAJ
Triyaj tıbbi müdahalenin ilk ve en önemli basamağı olup yaralının ulaştığı her tıbbi basamakta yeniden yapılan, sürekli ve dinamik bir uygulamadır. Triyaj uygulaması afet ve acil durumun etki derecesine, yaralı sayısına, mevcut tıbbi yapıya, kurtarma, transport ve cerrahi olanaklara göre farklılık gösterebilecektir. Fakültemizde yatan hasta hizmeti bulunmadığından, olası bir afet anında ayaktan tedavi gören mevcut hastalarımızın durumlarına göre hareket tarzı belirlenmiştir.
Triyaj ilkeleri, Kategoriler ve Renk Kodlaması
	ÖNCELİK
	RENK
	SİMGE
	TANIM
	DURUM

	
Birinci
	
Yeşil
	
	Hafif yaralı
“Acil Olmayan”
	Tedavi saatlerce/günlerce bekletilebilir.
Hasta ayakta veya sedye üzerinde yatarak izlenir.

	
İkinci
	
Sarı
	
	Gecikebilir yaralı “Acil”
	Birkaç saat içinde verilen tedavilerle kurtarılabilir.

	
Üçüncü
	
Kırmızı
	
	Kritik yaralı
“Çok Acil”
	Birkaç dakika içerisinde verilen basit müdahalelerle kurtarılabilir.

	
Dördüncü
	
Siyah
	
	Ölü/ölmekte olan yaralılar
	Ölü/yaşama şansı çok düşük olan hastalar


Triyaj Modeli Şeması: Bu yönteme göre tirajı uygulayacak kişi önce sesli triyaj yapar (ortamdaki kişileri yanına çağırır). Yürüyebilenler hafif yaralı olarak değerlendirilir. Sonra triyajı uygulayan kişi, en yakınındaki hasta veya yaralıdan başlayarak, şekilde açıklanan yöntemi uygulayıp, hasta veya yaralıları sınıflandırır.
Afet durumu ilan edildikten sonra güvenlik görevlisi, Triaj Kartlarını, Güvenlik Şeridini, Megafonu alır ve Triaj sorumlusuna getirir. Afetzedeler bu kartlarda belirtilen renklere göre sınıflandırılır. Sınıflandırma (triyaj) tamamlandıktan sonra kırmızı işaretlenmiş olan hasta veya yaralılardan başlanarak gerekli yardım (ilk yardım, taşıma, tedavi vb.) yapılır. Olaydan tüm etkilenenler mutlaka triyajdan geçirilir. Zaman içerisinde kişilerin sağlık durumunda değişiklik olabilir. Bu nedenle triyaj gerektiğinde defalarca tekrarlanacaktır. Fakülte triyaj sistemi, ulusal algoritma kullanılarak aşağıda yer alan kriterleri temel alır:
· Acil bakım ihtiyacı (tıbbi veya cerrahi),
· Zamanında yeterli bakım sağlandığı takdirde hayatta kalma şansı,
· Zamanın ve kaynakların tüketimine karşı hayatta kalma şansı,
· Fonksiyonel prognoz,
· Özel bakımın elverişliliği,
· Acil tedavi uygulanması gereken hasta sayısı ve en iyi prognoza sahip hastaların seçimi,
· Her bir temel pozisyon için “görev yelekleri” kullanılması önerilir. Görev yelekleri kimin hangi işten sorumlu olduğunun ayırt edilmesi için gereklidir.
Ekipman, Yelekler ve Lojistik: 
[bookmark: _21.2.Hastaların_Nakli:_Diğer_Hastanele]Triyaj alanında çalışan personel ilgili görev yeleklerini kullanır. Triyaj faaliyetlerini yürütmek için gerekli ekipman ve sarf malzemeler, fakülte tarafından oluşturulan listeye göre sağlanır (görev yeleği, triyaj kartı, branda, emniyet şeridi, işaretleme kazıkları vb). Bu ekipman, gecikme yaşanmaksızın triyaj alanına getirilebilecek olan seyyar malzeme arabası, konteynır, depo vb. yerlerde muhafaza edilir.
[bookmark: _Toc159918833]6.10.1. Hastaların Nakli: Diğer Hastanelere Yönlendirilmesi
Hastalar; Hastane Afet Triyaj alanından En yakın hastane acil servislerine gönderilir.
[image: metin, ekran görüntüsü, grafik tasarım, tasarım içeren bir resim
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[bookmark: _Toc159918834]6.11. FAKÜLTENİN TAHLİYESİ
Afet ve Acil Durum Eylem planına uygun hazırlanan tahliye planı Fakültede herhangi bir afet olması ve tahliye gerektirmesi durumunda uygulanacaktır. Olağandışı durumlarda (iç etkenler, deprem, sel, yangın, savaş vs.); hastaları korumak ve tıbbi tedavilerinin sürekliliği ile personelimizin, öğrencilerimizin can güvenliğini sağlamak için Fakültenin güvenli şekilde tahliye edilmesine ilişkin yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.
[bookmark: _Toc159918835]6.11.1. Afet ve Acil Durumun Ardından Fakülte Binasının Tahliyesi
Binada tahliye için yeterli koridor bulunmaktadır. Çıkış kapılarına acil çıkış uyarı levhaları asılmıştır. Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde, Afet ve Acil Durum Başkanının talimatı doğrultusunda; Fakülte binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümdeki öğrenci, personel, hasta ve ziyaretçiler, her kattaki girişler veya asansör çıkışları gibi görünür noktalara asılan kat acil durum plan krokilerine göre tahliye edilecektir. Fakültenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılması gerekliliğine Afet ve Acil Durum Başkanı karar verir. Tahliye emri verildiğinde Birim Tahliye Sorumlusu ile Kılavuz ve Yönlendirme Ekiplerinden oluşan Tahliye ekibi, derhal görev yerlerine geçerek aşağıda detayları belirtilen tahliye planının uygulanması için faaliyetlerini yürütür.
· Tahliye emri anons sistemi üzerinden verilebileceği gibi sistemin çalışmaması/olmaması durumunda dahili telefon, GSM, WhatsApp grupları ya da personel aracılığıyla da birim tahliye sorumlularına ve personele bildirilebilir.
· Tahliye anında Kılavuz ve Yönlendirme Ekibi, personel, öğrenci ile hasta ve ziyaretçilere uyarı ve yönlendirme yaparak, sakin olunmasını ve düzenli bir halde çıkış noktalarına ilerleme yapılmasını iletirler.
· Afet ve acil durumda fakültemiz kliniklerinde tedavi gören çocuk hastalara tedavisini yapan hekim tarafından velilerine teslim edilene kadar hastaya eşlik edilmesi sağlanır. Hastanın velisine olay anında ulaşılamaması durumunda hastayla birlikte toplanma alanına gidilir ve velisine teslim edilinceye kadar hastaya refakat sürdürülür.
· Afet ve acil durumlarda ameliyat odasındaki hastanın tahliyesini o odada ve o hasta başında çalışmakta olan kişiler sağlar. Ameliyat devam etmekte ise ve bitirilebilmesi için yeterli süre mümkün değilse, hastanın kanama kontrolü vs. gibi en acil müdahalesi tamamlanır tamamlanmaz; Cerrahi bölge steril batın / yeşil ile örtülür.
· Tahliye anında asansörler çalışır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici olarak Birim Tahliye Sorumlusunun onayıyla kullanılacaktır.
· Birim Tahliye Sorumluları kendi birimlerinde tahliye işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü, birimin tamamen boşaltıldığını ve toplanma alanına giderek sayım işlemlerinin yapıldığını kontrol eder. Afet ve Acil Durum Başkanını birimi hakkında bilgilendirmelidir. 
· Fakülte binası boşaltıldıktan sonra Koruma ve Güvenlik Ekibi bina güvenliğini sağlamak için; tüm kapıları kontrol altına alacaktır. Gerekirse kapılar kapatılarak sadece çıkış kapısı açık bırakılacaktır.
Afet ve Acil durum sonrası arama ve kurtarma çalışmaları Afet ve Acil Durum Başkanı koordinatörlüğünde yürütülecektir. 
· Bu kapsamda ihtiyaç halinde Arama ve Kurtarma ekibi öncelikli olarak Fakülte içindeki ulaşım yollarının açılması, mahsur kalanların yerlerinin tespiti ve kurtarılması gibi çalışmaları yürüteceklerdir.
· Arama ve kurtarma çalışmalarında ikincil olarak ihtiyaç duyulması halinde ve Afet ve Acil Durum Başkanının talimatıyla öncelikli kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç, gereç, malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sırasına uygun olarak, aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır.
Acil Afet sorumluları, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde kendi sorumluluk alanında bulunan personel, hasta, araç ve gerecin (güvenlik görevlilerinden de yararlanarak) tahliyesini sağlayacaklar, farklı uygulama gerektiren durumlarda Afet ve Acil Durum Başkanının talimatına göre hareket edeceklerdir.
· Tahliye edilecek personel, hasta, araç, gereç ve malzemeler gösterilen güvenli açık alanlara yerleştirilecek ve bu yerlerin güvenliği, güvenlik görevlilerince sağlanacaktır.
· Güvenli açık alanlara tahliye sonrasında fakülte binalarına dönülememesi durumunda her birim personeli kendi araç ve gereçlerini veya malzemelerini acil durum afet sorumluları gözetiminde idarenin temin edeceği araçlarla belirlenen alanlara nakiller gerçekleştirilecektir.
· Koruma ve Güvenlik Ekibi tarafından fakültenin ulaşım yollarının açılması sağlanacak yol kenarlarına park edilmiş araçlar varsa hemen kaldırılacak ve fakülteye ulaşımın kolay olması sağlanacaktır. Fakülte bahçesine, görevli araç ve ambulans giriş-çıkışı için yollar açık tutulacaktır. Fakülteye gelip göreve başlayacak personel ise, arabalarını güvenlik birimi tarafından belirtilen yerlere park edecektir.
· Afet meydana gelmeden önce acil durumlarda kullanılacak tıbbi malzemeler belirlenerek temin ve stok edilecektir.
· Afetlerde görev alan personele tabi afetler, yangın, deprem, tahliye konusunda periyodik eğitimler verilecektir.
· Planın uygulanabilirliği ve güncelliğinin sağlanması için her yıl aralık ayında yeniden gözden geçirilecektir. Bu amaçla yılda en az bir kez tatbikat yapılacaktır.
[bookmark: _Toc159918836][bookmark: Öncelikle;]6.11.2. Tahliye-Kısmi Boşaltma veya Yer Değiştirme 
· Yakın bir tehlikenin varlığında, fakültenin kısmi veya tam tahliyesi yapılacaktır.
· Tahliyede fakülte içerisindeki bir bölüm veya binadan veya diğer özel alanlardan hasta, personel, öğrenci ve ziyaretçiler güvenli alanlara çıkartılacaktır.
· Transfer ya da yer değiştirmede ise hastaların/yakınlarının, öğrencilerin ve çalışanların, fakülte içerisinde hasarlı veya olay nedeniyle riskli alan haline gelmiş bir alandan, hasta bakımının devam edebileceği bir başka alana götürülecektir (bir kattan başka bir kata veya yan bölümlere hızla nakli veya aynı bloktaki bir başka kata nakiller gibi).
· Fakültenin tamamının tahliyesi gerektiğinde, bir başka binaya ya da hastane hizmeti için uygun bir binaya da transfer edilecektir.
[bookmark: _Toc159918837]6.11.3. Değerlendirme Sonrası Tahliye 
· Fakültenin afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılması gerektiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün inceleme ve raporlarına göre karar verilecektir.
· Fakültenin afetten etkilenerek kısmi hasar görmesi halinde, uzman ekiplerden hasar tespiti istenecektir. Hastaların taşınacağı klinikler veya ayrı binalar bu raporlara göre belirlenecektir,
· Değerlendirme sonrası tahliyeye, Dekan, Dekan Yardımcıları, Başhekim, Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Başhemşire karar verecektir. Tam ve kısmi tahliyelerde, her birim için hazırlanacak tahliye talimatlarına uyulacaktır.
· Fakülte içindeki kliniklerin, merdivenlerin, depoların vb. hasar durumlarına ilişkin faaliyetlerini Teknik Hizmetler Ekipleri yürütecektir.
· Tam teşekküllü tahliye gerektiğinde, fakültenin boşaltılmasını ve ulaşım yollarının açık tutulmasını, Afet ve Acil Durum Ekipleri yürütecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde kolluk güçlerinden destek istenecektir.
· Fakültenin boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmetlerinden Koruma ve Güvenlik Ekibi sorumlu olacaktır. Terör ve bomba tehdidine karşı fakültenin boşaltılması kararını Dekan verecektir.
· Genel tahliyelerde yıllık izin kullanılmaz, izinli personel göreve çağrılır. Tahliye haberini öğrenen izinli personelin, çağrı beklemeden görev başı yapması esastır.
[bookmark: _Toc159918838]6.11.3. Tahliye Yöntemleri:
· Yatay Tahliye: Tehlikeye en yakın olanların aynı kattaki daha güvenli alana tahliye edilmesidir. Tipik olarak aynı katta daha güvenli bir alana taşınabilen birimdeki herkesin yapması gereken tahliyedir.
· Dikey Tahliye: Tehlike olan katın tamamen boşaltılmasıdır. Lokalize bir kaza ya da olayda tipik olarak kaza katının en az 2 kat altı ve fakültenin daha güvenli başka bir yerine transfer edilmesidir. Kattan ayrılmadan önce triaj yapılmalı ve triaj kartları takılmalıdır.
[bookmark: _Toc159918839]6.11.4. Tahliye Aşaması
6.11.4.1. Tahliye Karanın Verilmesi

[image: metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
SARI renk kodu anonsu ile personele duyuru yapılır. Bu aşamada acil tahliye yapılan bölümler dışındaki bölümler bekleme aşamasında olmalıdır. Bekleme aşamasında;
· Bilgilendirilmeyi bekleyin,
· Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların vb. bulundukları mahalde beklemelerini sağlayın,
· Tuhaf ya da tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin,
· Hastalarınızdan kişisel eşyalarını (para cüzdanı, cep telefonu ve taşınabilecek diğer değerli eşyalar) yanlarına almalarını söyleyin,
· Hastaları gelişmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak inandırıcı olun,
· Personeli görevlendirerek ve tahliye triyajı yaparak tahliyeye hazır olun (triyajı uygulaması için aşağıdaki akış şemasını inceleyiniz),
· Kontrol edilemez panik gelişirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır,
· Bekleme durumunda tahliye kararı bildirilmeden tahliyeye başlanmamalıdır,
· Fakülte dışındaki güvenli toplanma alanında tahliye için hazır olunuz.
[bookmark: _Toc159918840]6.11.4.2. Hasta Tahliyesinde Öncelik Sırası ve Tahliye Triyajı
· Birinci sırada; Küçük çocuk ve bebekler, Diş ünitlerinde olmayan hastalar tahliye edilecektir. 
· İkinci sırada; Diş ünitlerinde tedavi gören, taşınması için sedyeye ihtiyaç duyan, tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebilen hastalar tahliye edilecektir.
[bookmark: _Toc159918841]6.11.5. Tahliye Triyajı
UNUTMAYIN: Tehlikeye en yakın olanlar öncelikle tahliye edilmelidir. Yangın/duman küçük bir alanla sınırlı olarak ortaya çıkmış ise bu alandaki hasta, hasta yakını, öğrenci ve personel tehlikeli alandan uzaklaştırılmalıdır.
ÖNEMLİ: Tahliye etmeye çalışan görevliler, duman ve ısının üst katmanlara çıkma eğiliminden dolayı, sıcak ve dumanlı ortamlarda “daha kolay nefes almak için” tabana yakın bir şekilde hareket etmelidirler.
Yapılan tahliye triyajından sonra birim sorumluları hastaların tahliye triyajına göre personel planlamasını yapmalıdır. Bu planlama aşağıdaki gibi olmalıdır:
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Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
6.11.6. Genel Kurallar
· Tahliye triyajına göre hasta, hasta yakınları, öğrenci ve personelin, tahliye ekibinin yönlendirmesi ve refakatinde, tahliye merdivenleri veya normal çıkışlardan, Fakülte binasının arkasındaki toplanma alanı olan açık otoparka hareket eder.
· Tüm ekipler koordineli olarak öncelikle paniğin önlenmesi ve organize çalışmayı sağlamakla yükümlüdür.
· Hasta yakınları hastalarının yanından ayrılmayacaktır.
· Depremde ve su baskınlarında da aynı tahliye yöntemi kullanılacaktır.
· Tahliye sonrası; elektrik ve gaz şebekeleri Teknik Hizmetler Ekibi tarafından kapatılır.
· Asansörler, deprem ve büyük yangınlarda izinsiz ve kontrolsüz olarak kesinlikle kullanılmayacaktır.
· Savaş ve olağanüstü hal durumundaki genel tahliye Adıyaman Valiliğinin talimatlarına göre yürütülür.
· Genel tahliye emri alındığında tüm personel, ilk 24 saat içerisinde birim ve servislerinde taşınmaya hazır bulunacaktır.
· Genel tahliyelerde yıllık izin kullanılmaz, izinli personel göreve çağrılır. Ancak, tahliye haberini öğrenen izinli personelin, çağrı beklemeden görev başı yapması esastır.
· Savaş ve olağanüstü hal durumunda, tahliye komisyonu görevlileri ve diğer kurtarma personelinin psikolojik durumu göz önüne alınarak, aile ve çocuklarına tahliyede öncelik verilir.
· Acil durumlarda (deprem, yangın, patlama, sabotaj vb.) öncelikle yardım için güvenlik aranarak yardım istenecektir.
· Diğer kliniklerde hasta yoksa veya hasta başında olmayan personel varsa, ihtiyaç olan klinik ve birimlere yardım edilecektir.
UNUTMAYIN: Tehlikeye en yakın olanlar öncelikle tahliye edilmelidir. Yangın/duman küçük bir alanla sınırlı olarak ortaya çıkmış ise bu alandaki hasta, hasta yakını, öğrenciler ve personel tehlikeli alandan uzaklaştırılmalıdır.
ÖNEMLİ: Hastaya ulaşmaya veya hastayı tahliye etmeye çalışan görevliler, duman ve ısının üst katmanlara çıkma eğilimi nedeniyle, sıcak ve dumanlı ortamlarda “daha kolay nefes almak için” tabana yakın bir şekilde hareket etmelidirler.
· Ekipmanların tahliye edilmesi gerektiği durumlarda taşıma ve muhafazaya yönelik kriterler belirlenir.
· Hastaların tahliye edilmesi sırasında, hasta güvenliği ile ilgili kurallara uyulması gerekmektedir.
· Hasta, hasta yakınları ve personel toplanma alanında “Tehlike kalkmıştır!...” anonsu yapılıncaya kadar “Yerinde Kal” prensibine uyacaklardır.
[bookmark: _Toc159918842]6.11.7. Tahliye Sorumluları
Fakültemizde tahliye sorumluları Tahliye Ekibi ve diğer afet ve acil durum ekip üyeleridir. Mesai saatlerinde herhangi bir olay olduğunda Afet ve Acil Durum Başkanının emri ile ekipler gerekli tahliye işlemini başlatırlar. Mesai saatleri dışında Güvenlik görevlilerimiz tahliye işlemlerini yürütürler.
6.11.8. Tahliye Ekiplerinin Uyması Gereken Kurallar
· Tahliye prosedürünü başlatın,
· Afet ve Acil Durum Başkanı, hastaların, öğrencilerin ve personelin bina dışına (birincil toplanma merkezi) mı yoksa yeniden toplanma merkezine mi tahliye olması gerektiğine karar verir.
· Alışılmış olan en kısa ve güvenli yol kullanılır (birincil yol tıkanmışsa veya tehlikeli ise ikincil yolu kullanın).
· Özel yardıma ihtiyacı olanlara yardım sağlanır.
· Elektrikli aletler, gaz, petekler ve klimalar gibi sistemler bu sistemlere ihtiyaç duyan kritik durumdaki hastaların bulunup bulunmadığı kontrol edilerek Teknik Hizmetler Ekibi tarafından kapatılır.
· Kapılar kapatılır.
· Kararlaştırılan toplanma alanına gidilir.
· Yaralı var mı kontrol edilir ve yaralılara acil ilk yardım ve triyaj işlemleri yapılır.
· Afet ve Acil Durum Ekibinin ve diğer sorumluların talimatları beklenir.
· Personel ve öğrenci işleri birimi tarafından düzenli aralıklarla güncellenen personel, öğrenci ve stajyer listeleri Afet Yönetim Ekibi tarafından muhafaza edilir ve olay anında ilgililere dağıtılır.
6.11.9. Güvenli Bölgede Bulundurulması Gerekli Malzemeler
· Acil Durum Çantası,
· Şarjlı bir aspiratör,
· Dedantör başlığı hazır, dolu O2 tüpleri,
· Işık kaynağı bulunmalıdır (Bu sayede gece şartlarında kanama vs. gibi acil müdahaleler ilk etapta kontrol edilebilir),
· Yeterli Battaniye (Mevsim şartlarına göre soğuktan korunmak için).
6.12. TOPLANMA YERLERİ (ALTERNATİF ALANLAR)
[image: ]Fakültemizde acil durumlarda güvenli bölgede bulunmak ve gerekli koordinasyonun sağlanması için ortak toplanma yeri kullanılmayan otopark alanıdır. 

[image: ]
[bookmark: _Toc159918843]6.13. ALTERNATİF ELEKTRİK, SU VE İLETİŞİM KAYNAKLARININ ORGANİZASYONU
[bookmark: 23.6.1._Alternatif_Elektrik_Temini][bookmark: _Toc159918844]6.13.1. Alternatif Elektrik Temini
Fakültemizin elektriği şehir akımından karşılanmaktadır. Elektrik kesintisi olduğunda jeneratör 8 saniye içinde devreye girer. Jeneratör çalışıncaya kadar elektrik kesintisinin yaşanmaması gereken yerlerde UPS’ler devreye girer. Fakültemizin elektrik tesisatı Jeneratör ve UPS sistemlerine bağlıdır. Jeneratör çalıştığı zaman UPS devreden çıkar. Fakültemizde tam otomatik jeneratör bulunmaktadır. Elektrik kesilmesi halinde en geç 8 saniye içerisinde jeneratör devreye girerek fakülte binasındaki tüm tesisatı beslemektedir. Jeneratörleri besleyen 1000 litre kapasiteli yakıt tankı bulunmaktadır. Elektrik kesintisinde Jeneratörler 24 saatlik bir besleme yapmaktadır. Mazot ihtiyacı doğrudan temin yolu ile sertifika sahibi firmalardan alınmaktadır. Daha uzun süre elektrik kesintilerinde teknik işlerden sorumlu kişiler tarafından mazot ilavesi yapılarak jeneratörün çalışması devam ettirilebilmektedir.
[bookmark: 23.6.2.Alternatif_Su_Kaynakları][bookmark: _Toc159918845]6.13.2. Alternatif Su Kaynakları
Fakültemiz içme suyunu Üniversitemiz merkezi su depolarına bağlı sistemden temin etmektedir. Herhangi bir su kesintisi olduğunda Fakültemizde bulunan 25 ton kapasiteli kullanım deposundan su ihtiyacı karşılanmaktadır. Su depoları da tüm binaya entegre çalışmaktadır. Eğer su kesintisi uzun sürecek ise Belediyeden/itfaiyeden depodaki su tükenmeden önce tankerlerle su taşınarak ihtiyaç duyulan su temin edilebilmektedir. Spesifik alanlara (Klinikler, ameliyathaneler vb.) filtrelenmiş su gönderilmektedir.
[bookmark: 23.3.3.Fakülte_İçi_İletişimin_Sağlanması][bookmark: _Toc159918846]6.13.3. İletişimin Sağlanması
Fakülte içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda, tesis içi iletişim dahili telefonlarla, GSM, telsiz ve anons sistemi ile sağlanır. Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibinde mutlaka telsiz bulunmalıdır. Güvenlik personeli telsizi haberleşme de kullanılabilir. Bu cihazların kontrolü, bakım ve tamirinin yapılmasından Teknik Hizmetler Ekibi sorumludur. 
Afet ve Acil Durum Yönetim Ekibi, fakülte dışındaki iletişimi İletişim Sorumlusu aracılığıyla koordine eder ve gerekli bilgi akışını sağlar. Fakülte dışı iletişimde iş birliği yapılacak örnek kurum ve kuruluşlar şunlardır:
· Üniversite Rektörlüğü
· AFAD
· Belediye
· İtfaiye
· Sağlık Bakanlığı
· Sağlık Müdürlüğü
· Emniyet Müdürlüğü
· Jandarma Komutanlığı
· Kızılay
· Sivil Toplum Kuruluşları
· Medya
Afet ve acil durumlarda basın mensupları ise, güvenlik görevlileri tarafından İletişim Sorumlusuna yönlendirilir.
İletişim Sorumlusu, fakülte dışındaki iletişimi yürütürken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:
· İletişim kurulan kurum veya kişinin yetkili ve güvenilir olduğundan emin olmalı.
· İletişimde açık, net, doğru ve güncel bilgiler vermeli veya almalı.
· İletişimde gereksiz veya yanlış bilgilerden kaçınmalı.
· İletişimde saygılı, nazik ve işbirlikçi bir tutum sergilemeli.
· İletişimde gizlilik kurallarına ve etik kurallara uygun davranmalı.
[bookmark: _Toc159918849]6.14. İŞ SÜREKLİLİĞİ
İş Sürekliliği, fakültenin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek dahili ve/veya harici olaylara, performansını etkileyebilecek her türlü kesinti durumuna karşı hazırlıklı olması; önceden kararlaştırıldığı, planlandığı, tatbikat ve diğer yöntemlerle test edildiği şekilde, baş edebilmesinin sağlanmasıdır.
· Fakültede iş sürekliliğini olumsuz etkileyen nedenlerin başında hastanenin kritik sistemlerindeki kayıplar ve dış acil durum/afet hasarları gelmektedir. Kritik sistemler binanın hizmet verebilmesi için gerekli sistemler, bağlantıları ve uzantılarıdır (su, atık su, elektrik, haberleşme, ısıtma, havalandırma, gaz, tıbbi gaz, jeneratör, dağıtım-kontrol panelleri, yangın algılama- söndürme, acil çıkış sistem ve tesisatları vb).
· Fakültenin Kritik sistemlerle ilgili kontrol listeleri hazırlanmış ve daima erişilebilir durumdadır. Her sistem sürekli kontrol altında tutulmakta bakım ve onarımları yapılmaktadır. Mümkün olan ekipmanlarda ise yedek sistemlerle desteklenmektedir
· Kritik ekipmanların etkili bir şekilde çalışması ya da kritik sistemlerin en kısa sürede onarılması için önceden belirlenen tedarikçi, servis ya da uzmanlar çağrılır.
[bookmark: _Toc159918860]6.15. AFET VE ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ
İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre Acil Durum Eylem Planı tamamen veya kısmen yenilenir.
Acil Durum Planının yenilenmesine ilişkin süreler “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” in 14. Maddesinde belirtilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi Binası tehlike sınıfları arasında tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle Acil Durum Eylem Planın yukarıda belirtilen durumların olmaması halinde dört yıl sonra yenilenmesi gerekmektedir.


Hazırlandığı Tarih :  Eylül 2025
Geçerlilik Tarihi     :  Eylül 2029
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......./……/……
Prof Dr. Yasin ÇİÇEK
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