|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cihazın Adı:** | | | | **Kullanıldığı Birim:** | | | | | | | | |
| **Cihazın Markası/Modeli:** | | | | **Bakım Periyodu** | | |  | | | | | |
| **( ) Bakıma Tabi Değil** | | | | | |
| **Kalibrasyon Periyodu** | | |  | | | | | |
| **Cihazın Seri No:** | | | | **( ) Kalibrasyona Tabi Değil** | | | | | |
| **Sorumlu Birim:** | | | | | | | | | | | | |
| **YAPILAN İŞLEM** | **Ocak** | **Şubat** | **Mart** | **Nisan** | **Mayıs** | **Haziran** | **Temmuz** | **Ağustos** | **Eylül** | **Ekim** | **Kasım** | **Aralık** |
| Dezenfeksiyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dış Temizlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İç Temizlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Fiş ve Kablo Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lamba ve Düğme Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Mekanik Kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağlama Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hareketli Aksam Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dişli ve Zincirlerin Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrelerin Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pil ve Akülerin Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fanların Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompresör Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlantı Hortum ve Konektör Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrik Fiş ve Kablo Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lamba ve Düğme Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TEKNİK RAPOR** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ……/……/…….. ……/……/……  Teknik Servis Personeli Hastane Müdürü  İmza İmza | | | | | | | | | | | | |