| SIRA NO | DİKKAT EDİLECEK İŞLEM | MEVCUT DURUM |  | YAPILAN İŞLEM-DEĞİŞİM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EVET | HAYIR |  |
| 1 | Filtreler temiz mi? |  |  |  |
| 2 | Isı değiştirici seperatinler Temiz mi? |  |  |  |
| 3 | Klima genel temizliği uygun mu? |  |  |  |
| 4 | Gaz kaçağı var mı? |  |  |  |
| 5 | İç ve Dış Ünite sağlam monte edilmiş mi? |  |  |  |
| 6 | - Su gideri uygun bağlanmış mı? |  |  |  |
| 7 | Klima bağlantı kablosu uygun mu, ezilme, kararma ve yıpranma var mı? |  |  |  |
| 8 | Klima Bağlantısında ek kullanılmış mı? (İç ve dış ünite) |  |  |  |
| 9 | Klima topraklama bağlantısı var mı? (Sıfırlama kesinlikle yapılmamalıdır.) |  |  |  |
| 10 | Dış ünite duvara monte edilmiş mi? (Kesinlikle toprak zemin üzerine monte edilmemelidir.) |  |  |  |
| 11 | Bakır boru izolasyonu tam yapılmış ve elektrik kablosuyla teması engellenmiş mi? (Elektrik kablosu ile bakır boru kesinlikle biri birinden yalıtılmalıdır.) |  |  |  |
| 12 | DİĞER |  |  |  |
| Bakımı Yapan Personel ……/…../…. |  |  | Teknik Hizmet Sorumlusu ……/…../…. |  |