1. AMAÇ

Fakültemizde çıkabilecek herhangi bir yangın halinde, duruma en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlayarak oluşabilecek zararları en aza indirmek veya önlemek, tehlikede olanları uyarmak, kurtarmak, güvenliklerini ve tahliye işlemlerini uygun yöntemlerle sağlanmak için yapılması gerekli olan esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Fakülte binasını, tüm çalışanları, hasta ve yakınlarını kapsar.

3.KISALTMALAR:

ADEP: Acil Durum ve Afet Eylem Planı

YSC: Yangın Söndürme Cihazları

4. TANIMLAR

Kırmızı Kod: Fakültemiz bina ve çevresinde herhangi bir yangın veya yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulmuş acil uyarı kodudur.

Kırmız Kod Müdahale Ekibi: Herhangi bir yangın veya yangın tehlikesi anında ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan ekiptir.

Yangın İhbar Butonu: Koridorlarda yangın ihbar için bulunan kırmızı kutunun ortasındaki butondur.

Yangın Sireni: Yangın alarmı başladığında yangın sesli ve ışıklı alarm veren cihazdır.

Duman Detektörü: Dumana sebebiyet verecek herhangi bir durumda uyarı veren cihazdır.

5. SORUMLULAR

Fakülte Yönetimi, Kırmızı Kod Ekibi ve tüm fakülte çalışanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Kırmızı Kod İşleyiş Süreci

- Fakültede herhangi bir yangın ya da yangın şüphesi durumunda Kırmızı Kod uygulaması başlatılır.

- Yangını veya yangın şüphesini ilk gören kişi telaşa kapılmadan çevresindeki “Acil Durum Uyarı” Butonundaki Yangın İhbar (KIRMIZI KOD) düğmesine basarak ve dahili telefonlardan 4444 tuşlayarak kod uygulamasını başlatır.

- Olay yerine Kırmızı Kod ekip üyeleri ve Güvenlik görevlileri sevk edilir.

- Yangın başlangıçta söndürülmemiş ise itfaiyeye (112) haber verilir. (Adresi en kısa ve en doğru şekilde, yangın cinsini bildiriniz. Bina, baca, akaryakıt, elektrik, motorlu araç vb.) Olay yerinde bulunanlar için tahliye işlemi başlatılır. İmkân olursa kıymetli evraklar, cihazlar vb. eşyalar da kurtarılır.

- Çevredeki kolay tutuşucu malzemeler uzaklaştırılır ve / veya kapalı ortamlara alınır. Bina ve çevresinde koruma tedbirler arttırılır.

- Yardım veya itfaiye gelinceye kadar mümkünse yangınla ilgili ekipmanlar kullanılarak (YSC gibi) yangın söndürülmeye çalışılır.

- Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kilitlemeden kapatılır, yanıcı maddeler olay yerinden uzaklaştırılır. Bunlar yapılırken can güvenliği hiçbir zaman tehlikeye atılmaz.

- Binanın elektrik ve doğalgazı kesilir.

- İtfaiye gelince, olay itfaiyeye devredilir ve onların emrine girilir.

- Yangın mesai saatleri dışında ise; fakültede o an bulunan personeller tarafından yangına müdahale edilir. Üst yönetim, Kırmızı Kod ekibine haber verilir. Gerekli durumlarda olay itfaiyeye bildirilir. Olay yeri tahliye edilir ve kıymetli eşyalar kurtarılır.

- Yangın bina yakınlarında veya bahçesinde ise; Pencere ve kapılar kilitlenmeden kapatılır. Kırmızı kod ekibi yangın yerine intikal ettirilir. Yangına uygun yangın ekipmanları ile müdahale edilir. Gerekirse tüm elektrik ve doğalgaz sistemi kapatılır. Gerekli durumlarda tahliye işlemi başlatılır.

  - Olay kontrol altına alınmasından sonra Kırmızı Kod işlemi sonlandırılır. Ekip üyeleri tarafından olaya ilişkin “Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu” doldurulur. Form iki nüsha düzenlenir. İlk nüsha düzenleyen tarafından dosyalanır, ikinci nüsha Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.

- Kırmızı kod sorumlu ekibi, bu bildirimleri değerlendirerek gerekiyorsa düzeltici-önleyici faaliyet başlatır.

Formda asgari aşağıda yer alan bilgiler bulunur;

- Yangının çıktığı tarih ve saat

- Yangının çıktığı yer

- Yangının başlama nedeni

- Yangında zarar gören birim/ler

- Yangında zarar gören eşyalar (Makine ekipman, büro malzemeleri, evraklar vb.)

- Çevrede oluşan olumsuzluklar

- Yapılan Müdahale

- Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri, kaydedilir.

Doldurulan form “Kalite Yönetim Birimi'ne” gönderilmelidir. Kalite Yönetim Birimi, Kırmızı Kod ekip lideri ve üst yönetim tarafından durum değerlendirilir ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

6.2. Yangın Durumunda Yapılması Gerekenler

- Çevrenizdeki çalışanları, yangın durumunda derhal uyarın,

- Yangını fakülte yönetimine ve 112 nolu telefondan İtfaiyeye haber verin,

- Acil durum ikaz sistemine basın veya basılmasını sağlayın,

- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın, Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri uzaklaştırın,

- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın,

- Yangın noktasına gelen fakülte yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb.) bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın,

- Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal “ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE” gidin,

- Acil toplanma bölgesine giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın,

- Dekanlığın veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

- Dumandan boğulmamak için yardım gelinceye kadar eğilerek ve sürünerek hareket edin, ağız ve burnunuzu ıslak bez ya da mendille kapatarak nefes almaya çalışın

- Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapıları açmayın, kapıya dokunmayın,

- Kıyafetiniz alev almışsa, koşmadan yere yatarak yuvarlanın. Battaniye türü örtüler alınarak alevleri boğmaya çalışın,

- Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutun,

- Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidin. Burada yapılacak sayıma dâhil olun.

6.3. Yangınların Sınıflandırılması

- Yangınlar farklı kategorilerde sınıflandırılabilirler. En yaygın önleme ve söndürme çalışmalarında fayda sağlayacak yaklaşım, yanan maddenin cinsine göre yapılan sınıflandırmadır.

- A Sınıfı Yangınlar (Katı Madde Yangınları): Odun, kömür, kağıt, ot, doküman, plastik vb. yangınlarda söndürmek için su ve diğer yangın söndürme cihazları kullanılır.

- B Sınıfı Yangınlar (Sıvı Madde Yangınları): Mazot, benzin, tiner, boya vb. yangınlarda kesinlikle su kullanılmaz yangın söndürme cihazları kullanır.

- C Sınıfı Yangınlar (Gaz Madde Yangınları): Doğal gaz, LPG, propan vb. yangınlarda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları kullanılır.

- D Sınıfı Yangınlar (Hafif Metal ve Alaşım Yangınları): Magnezyum, lityum sodyum vb. yanması ile meydana gelen yangınlardır. Söndürmek için özel hazırlanmış kalsiyum veya sodyum klorür ve/ veya susuz sodyum karbonat esaslı kuru kimyevi toz özel bir teknikle uygulanabilir.

- E Sınıfı Yangınlar (Elektrik Yangınları): Elektrikli ev eşyaları ve elektronik eşyalar ile bilgisayar elektrik panonu ve trafo benzeri yerlerde meydana gelen yangınları kapsamaktadır. E sınıfı yangınlar kuru kimyevi toz, köpüklü ve karbondioksit yangın söndürücüler ile söndürülmektedir.

6.4. Tahliye İşlemleri

- Tahliye gereken durumlarda tahliye Fakülte “Acil Durum ve Afet Eylem Planında” belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Tahliye işleminin başlatılmasının ardından, Ekip üyeleri tarafından Personel, öğrenci, hasta ve yakınları tahliye için hazırlanır.

- Tahliye için kullanılacak kapıları açılır ve tahliye yolları ile tahliye alanları kontrol edilir.

- Bina Sorumlusu tahliye emrini vererek tahliyeyi başlatır.

- Tahliye yangının çıktığı merkezden başlamak üzere üstten alta doğru öncelik vererek gerçekleşir. Tahliye sırasında koridor ve merdivenlerin sağ tarafı kullanılır. Telaş yapılmaz.

- Tahliye edilenler Toplanma Bölgesine yönlendirilir ve itfaiye hizmetlerini aksatmayacak biçimde korunma altına alınır.

- Tahliye işlemlerinden sonra tahliye ile ilgili sayım ve kontroller yapılır.

6.5. Ekipler ve Sorumlulukları

- Kırmızı Kod ekibi Fakültenin hizmet etkinliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmış ve yönetiminden en az bir kişinin ekip içerisinde yer alması sağlanmıştır. Ekip Üyeleri; Yangına sebebiyet verebilecek her türlü eyleme müdahale edilmesinden, kontrolünden, (bina çatıları da dahil) yangın ekipmanlarının kontrol ve bakımlarından, her zaman hazır halde olmasından, Sorumluluk alanı ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasından sorumludur.

- Kırmızı Kod Ekibi aşağıda belirtilen ekiplerden oluşur.

6.5.1. Söndürme Ekibi: Bina ve tesislerde çıkan yangınlara, anında müdahale eden, yayılmasını önleyen, söndüren ve can kurtarma faaliyetlerine yardım eden yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir.

- Yangın yerinin çevresindeki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye ve genişlemesini önlemeye çalışır.

- Yangın haberi alındığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirler ve fakültede bulunan yangın çeşidine uygun söndürücüleri kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışır.

- Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlar.

- İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, sadece yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.

- Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli bir şekilde toplar ve eksikliklerinin giderilmesini sağlar.

6.5.2. Kurtarma Ekibi: Yangın, patlama, kimyasal sızıntı gibi fakülteyi, çalışanları ve çevreyi tehdit eden olaylarda bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, mahsur kalanlar ile üzerinde "Yangında İlk Kurtarılacak" etiketi bulunan eşyayı öncelik sırasına göre kurtaran, yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir.

- En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar.

- Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışır.

- Kurtardıkları canlıları ilk yardım için ilk yardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlar.

- Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli malzemeler (1.derece) ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yapar.

- İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olur.

6.5.3.Koruma Ekibi: Acil durumlarda, kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, acil durum geçtikten sonra ilgililere teslim etmek, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek ve tüm personeli toplanma bölgesine geçmesini sağlamakla sorumludurlar.

- Güvenlik Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip sorumlusu yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verir. İtfaiyeye yangın yerini, tam adresini, çıkış saatini ve yangın türünü bildirir.

- Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleri ile çevirir ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeller.

- Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergah üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılması sağlayarak yol gösterir.

- Boşaltılan eşya ve evrakları, güvenlik güçleri ve yetkililerin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

- Yangın söndürüldükten sonra da yangın çevresinin güvenliğini sağlar ve yangın yerinin temizlenmesini sağlar

6.5.4. İlk Yardım Ekibi: İlk yardım ekibi, yangın, parlama, patlama ve kimyasal sızıntı gibi tehlikeler süresince yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden oluşan ekiptir.

- Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.

- Olay yerinde triaj uygular ve triaj kartlarını kullanır.

- Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri şekilde uygun tedavi alanına alınmasını sağlar.

- Hastaların tahliyesine yardımcı olurlar.

- Yangın yerine gelecek olan ambulansa ve ilk yardım ekibine yardımcı olur.

6.6. Eğitim Faaliyetleri

- Her yıl periyodik olarak Eğitim Birim Sorumlusu tarafından Fakülte personeline Kırmızı Kod ile ilgili eğitim düzenlenir ve yapılan eğitimler “Eğitim Katılım Formu” ile kayıt altına alınır. Eğitim sonrası “Kırmızı Kod” tatbikatı yapılır. Yapılan tatbikatlar “Acil Durum Tatbikat Formu" ile kayıt altına alınır. Ayrıca bu tatbikatlar görüntülü kayıtla da kayıt altına alınır. Yapılan eğitimler ve tatbikatlar değerlendirilir. Gerekli durumlarda düzeltici iyileştirici faaliyetler başlatılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

- Acil Durum Tatbikat Formu

- Acil Durum ve Afet Eylem Planı

- Eğitim Katılım Formu

- Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik