1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Merkezimizde kullanılan klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken Merkezimizde kullanılan klimaların bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Hizmetler Sorumlusu ve klima bakım teknik elemanları sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

Klima bakım teknik elemanı tarafından yılda bir defa periyodik bakımı yapılır.

- Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

- Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

- İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

- Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

- Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

- Su gideri kontrolü yapılır.

- Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

- Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

- Yapılan işlem Klima Bakım ve Kontrol Formuna kaydedilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Klima Bakım ve Kontrol Formu