AY:	YIL:

| 1.HAFTA | Rutin Kontrol İşlemleri |  | Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar | Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yakıt seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Akümülatör kontrolü |  |  |  |
|  | Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü |  |  |  |
|  | Hava filitresini ve göstergesini kontrolü |  |  |  |
|  | Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü |  |  |  |
|  | Yağ seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü |  |  |  |
| 2.HAFTA | Rutin Kontrol İşlemleri |  | Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar | Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza |
|  | Yakıt seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Akümülatör kontrolü |  |  |  |
|  | Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü |  |  |  |
|  | Hava filitresini ve göstergesini kontrolü |  |  |  |
|  | Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü |  |  |  |
|  | Yağ seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü |  |  |  |

| 3.HAFTA | Rutin Kontrol İşlemleri |  | Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar | Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yakıt seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Akümülatör kontrolü |  |  |  |
|  | Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü |  |  |  |
|  | Hava filitresini ve göstergesini kontrolü |  |  |  |
|  | Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü |  |  |  |
|  | Yağ seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü |  |  |  |
| 4.HAFTA | Rutin Kontrol İşlemleri |  | Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar | Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza |
|  | Yakıt seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Akümülatör kontrolü |  |  |  |
|  | Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü |  |  |  |
|  | Hava filitresini ve göstergesini kontrolü |  |  |  |
|  | Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü |  |  |  |
|  | Yağ seviyesi kontrolü |  |  |  |
|  | Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü |  |  |  |