| Adıyaman Üniversitesi ........................ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEKÂN |  | MARKA |  | MODEL | ID / SERİAL |  | ÜRETİM |
| PRİME GÜÇ (KVA) | STANDBY GÜÇ (KVA) | DİZEL MOTOR | ALTERNATÖR | KON. PANELİ | YAĞ KAPASİTE |  |  |
| YAĞ FİLT. |  | MAZOT FİLT. |  | HAVA FİLT. |  | BYPASS FİLTRESİ |  |
| CİNSİ | ADEDİ | CİNSİ | ADEDİ | CİNSİ | ADEDİ | CİNSİ | ADEDİ |
| RUTİN KONTROLLER |  |  |  | Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar |  | Tarih / Kontrolü Yapan Personel İmza |  |
| Yakıt seviyesi kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol panosu ve göstergelerinin kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Yağ Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Antifiriz Derecesi Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratörün bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriş kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Akü/ Redresör /Marş Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Soğutma suyu ve kaçağı kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Isıtıcı Kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Kontrol ve Test Çalıştırma |  |  |  |  |  |  |  |