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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-(ADYÜ)
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONTROL FORMU



Ekipmanların performansını gözden geçirmek ve enerji tüketiminin azaltılabileceği alanları belirlemek amacıyla bu kontrolün ayda bir yapılması önerilir.  Herhangi bir işlem gerekiyorsa, yapılacak işler birim Yöneticisi ve Genel Sekretere iletilmelidir.
	Bina Sorumlusu:
	 Kontrol Edilen Bina Adı:
	Kontrol Edilen Kat:

	Kontrol Edilen Tarih:
	Saat:
	Bina Sorumlusu İmzası:

	

	Isıtma/Soğutma
	Evet
	Hayır
	Eyleme ihtiyaç var

	Personel, iç ortam sıcaklığının çok düşük veya yüksek olmasıyla ilgili sorunlar yaşadı mı?  
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	Son 12 ay içinde ısıtma/soğutma sisteminin bakımı yapıldı mı?
	
	
	

	Odalarda portatif elektrikli ısıtıcı veya su ısıtıcısı kullanılıyor mu?  
	
	
	

	Oda termostatı/klima doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?
(Yaz en az 24, kış en fazla 22 C)   
	
	
	

	Kalorifer peteklerinin önünde mobilya ya da başka bir ekipman var mı?  
	
	
	

	Aktif olarak ısıtılan odalarda açık pencere veya kapı var mı?  
	
	
	

	Klimalı odalarda klima çalışırken herhangi bir pencere veya kapı açık mı?  
	
	
	

	Pencerelerden veya kapılardan gelen soğuk hava akımı var mı?
	
	
	

	Aydınlatma

	Doğal gün ışığı varken ışıklar kapalı mı?
	
	
	

	Işıklar mesai saatleri dışında kapatılıyor mu?
	
	
	

	Herhangi bir aydınlatma armatürünün değiştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekiyor mu?
	
	
	

	Duvarlar açık renkli boyanmış mı?
	
	
	

	Ofis Cihazlarının Kullanımı

	Tüm bilgisayarlarda güç tasarrufu modları etkin mi?
	
	
	

	Herhangi bir bilgisayar gece boyunca açık veya bekleme modunda kalıyor mu?
	
	
	

	Monitörler kullanılmadığında kapanacak şekilde ayarlanmış mı?
	
	
	

	Yazıcılar veya fotokopi makineleri mesai saatleri dışında kapalı mı?
	
	
	

	Mesai bitimi ile kullanılmayan cihazlar prizlerinden kapatılıyor mu?
	
	
	

	Buzdolabı, su ısıtıcısı, kahve makinesi veya otomat gibi mutfak ekipmanları kullanılıyor mu?
	
	
	

	Depo (varsa)

	Ekipman kullanılmadığında pompalar/fanlar/basınçlı hava sistemleri kapatılıyor mu?
	
	
	

	Ekipmanda herhangi bir sızıntı var mı?
	
	
	

	Soğutma üniteleri verimli kullanılıyor mu?
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