| Laboratuvar Adı | : | Sıvı Azot Üretim Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### -80°C Deep Freeze |
| Marka & Model | : | ESCO |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan -80°C Deep Freeze cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz şalterden açılır.

- Cihaz içi sıcaklık, cihaz üzerinde bulunan ekrandan takip edilir.

- Sıcaklık - 80°C olmalıdır.

- Cihazın iç kapaklarında ve hava emiş portunda oluşan buzlanmalar ayda bir temizlenmelidir.

- Cihaz hava filtreleri ayda bir yıkanarak temizlenmelidir.

- Yılda bir cihaz kapatılmalı, temizliği yapılıp çalıştırılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Numune Kabul Defterine kayıt yapılır ve bir kayıt numarası oluşturur.