| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Merkezi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Galoş Makinası |
| Marka & Model | : | Quen / XT–46C |
| Sorumlular | : | DEHAM Merkezinde Görevli Personeller |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan Galoş Makinası ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışan görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- ON/OFF tuşuyla cihaz açılır.

- Cihazın ısınması için yaklaşık 20 dk beklenir. (Cihaz yarım saat öncesinden açılmalı.)

- ‘’PRESS’’ kısmına ayak basılarak galoş giyilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı