| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Ameliyathanesi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Mikromotor Drill |
| Marka & Model | : | FOREDOM / GDC-3.15A |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesin’de kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesin’de kullanılan Mikromotor Drill Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Çalışmaya uygun drill ucu cihaza takılarak sabitleştirilir.

- Cihazın fişi prize takılır.

- ON/OFF tuşu ile cihaz açılır.

- Elle ya da pedalle çalışmaya göre cihaz ‘’Hand-Foot’’ tuşu ile ayarlanır.

- Rotor hızı ‘’off-max’’ düğmesi çevrilerek ayarlanır.

- Pedal kullanılacaksa cihazın hızı 110’dan 220V’a kadar pedala basılarak ayarlanır.

- İşlem bittikten sonra cihaz ON/OFF tuşu ile kapatılır.

- Cihazın fişi prizden çekilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı