| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Fare Üretim Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Transfer Kabin |
| Marka & Model | : | Allentown / PHANTOM mini |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Fare Üretim Odasında kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Fare Üretim Odasında kullanılan Hayvan Transfer Kabininin ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Cihazın üzerindeki açma kapama tuşu ile cihaz açılır.

- Cihazın dokunmatik ekranından filtrenin kalan ömrü görünür. Filtre bitince değiştirilir.

- Dokunmatik ekrandan aşağı yukarı butonlarıyla kabinin boyu ayarlanır.

- Dokunmatik ekrandan ışık butonuna basılarak ışık açılır. (İhtiyaç varsa)

- Dokunmatik ekrandan havalandırmaya basılıp havalandırma çalıştırılarak kabin kullanılır.

- İşlem bitiminde aynı butonlarla havalandırma ve ışık kapatılır.

- Daha sonra cihaz üzerindeki açma kapama tuşu ile cihaz kapatılarak fişi prizden çekilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı