- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulamam ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan porsolen fırını laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulamam ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda  kullanılan porsolen fırınını cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulamam ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

    - Ana şalter açılır.

    - Ekrana ışık gelmesi beklenir

    - Prg	tuşuna	basarak	kullanılmak	istenen	program	numerik	tuşlar kullanılarak ayarlanır.

  - CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

    - Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar

    - Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise “Arıza Talep Formu” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU ”na işler

    - Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda “Arıza Talep Formu” doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine “KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ” asılır.

    - Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

# Porselen Fırını Bakım Talimatı

    - Haftalık Bakım

      - Genel temizliği yapılır

      - Yağ kontrolü yapılır.

    - Aylık Bakım

      - Genel temizliği yapılır.

      - Yağı kontrol edilir.

      - Motor komple kontrol edilir.

      - Cihazın çalışması kontrol edilir.

    - Altı Aylık Bakım

      - Genel temizliği yapılır.

      - Yağı kontrol edilir.

      - Motor komple kontrol edilir

      - Yağ değişimi yapılır

      - Cihazın çalışması kontrol edilir.

      - Normal bir ölçüm yapılarak cihazın çalışması kontrol edilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Yıllık Bakım Planı

- Bakıma Tabi Cihaz Sicil Formu