	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ –(ADYÜ)
AGAT HAVAN CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	POL-TLM-133

	
	
	Yürürlük Tarihi
	28.11.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Sondaj Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Agat Havan

	Marka & Model
	:
	Retsch / RM200

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan Agat Havan cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihaz fişi prize takılır.
4.2. Kontrol paneli yardımıyla istenilen öğütme ölçüsü verilir

4.3. Start tuşu ile cihaz çalıştırılır. 

4.4. İşlem bittikten sonra stop tuşu ile cihaz kapatılıp fişi prizden çekilir. 
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Makine Bakım Kartı – FR-012
5.2. Yıllık Bakım Planı- KYS-PLN-04
	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]