	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ –(ADYÜ)
FANN VİSCOMETER CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	POL-TLM-134

	
	
	Yürürlük Tarihi
	28.11.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Sondaj Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Fann Viscometer

	Marka & Model
	:
	Fann İnstrument Company / 35A

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan Viscometer cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihaz fişi prize takılır. Vites kolu boştadır. Vites kolu yardımı ile cihaz çalıştırılır.
4.2. Deney bittikten sonra vites kolu tekrar boşa alınır.

4.3. Cihaz fişi prizden çekilir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Makine Bakım Kartı – FR-012

5.2. Yıllık Bakım Planı- KYS-PLN-04

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]