	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ –(ADYÜ)
FİLTRE PRESİ KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	POL-TLM-135

	
	
	Yürürlük Tarihi
	28.11.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Sondaj Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Filtre Presi

	Marka & Model
	:
	FANN FİLTER PRESS / SERİES 300

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan Filtre Presi cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Deney yapılacak hazne ya da hazneler dışındaki diğer haznelere gelen hava akış vanaları kapalı durumda olmalıdır.
4.2. Deney bittikten sonra hava akış vanaları kapatılmalı ve hazne üzerinde bulunan valf yardımıyla hazne içerisindeki hava tahliye edilmelidir.
4.3. Hazne sökülüp temizlenmelidir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Makine Bakım Kartı – FR-012

5.2. Yıllık Bakım Planı- KYS-PLN-04

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]