	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ –(ADYÜ)
MİKSER CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	POL-TLM-137

	
	
	Yürürlük Tarihi
	28.11.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Sondaj Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Mikser

	Marka & Model
	:
	FANN MIXER HAMİLTON BEACH / N5009

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan Mikser cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihaz fişi prize takıldığı andan itibaren on durumundadır ancak içinde sondaj çamuru hazırlanacak kap cihaza takılmadan çalışmaz.
4.2. Cihazın üzerinde bulunan ve I II III numaralarının bulunduğu düğme cihazın çalışma hızını belirler.
4.3. Karıştırma işlemi bittikten sonra çamur kabı çıkarılır ve cihazın fişi prizden çıkartılır.

*Not: Cihaz temizleme işlemine başlamadan önce fişin prizden mutlak suretle çıkarılmış olması gerekir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Makine Bakım Kartı – FR-012

5.2. Yıllık Bakım Planı- KYS-PLN-04

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]