	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ –(ADYÜ)
SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	POL-TLM-138

	
	
	Yürürlük Tarihi
	28.11.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/….



	Laboratuvar Adı
	:
	Sondaj Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Saf Su Cihazı

	Marka & Model
	:
	Yüksel Kaya Makine / SS200

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda kullanılan Saf Su cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sondaj Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihaz fişi prize takılır.
4.2. Musluktan cihaza hortum yardımıyla su verecek su vanası açılır.
4.3. Cihaz üzerinde bulunan On/Of düğmesi ile cihaz çalıştırılır.
4.4. İşlem bittikten sonra tekrar On/Of düğmesi ile cihaz kapatılır.
4.5. Şebeke suyundan cihaza gelen musluk kapatılır ve cihaz haznesinde kalan su tahliye edilir.

4.6. Cihaz fişi prizden çekilir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1.
Makine Bakım Kartı – FR-012

5.2.
Yıllık Bakım Planı- KYS-PLN-04
	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]