	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
HASSAS KESME CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	MLAB-TLM-141

	
	
	Yürürlük Tarihi
	18.12.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	



	Laboratuvar Adı
	:
	SEM Hazırlık Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Hassas Kesme Cihazı

	Marka & Model
	:
	Metkon Micracut 151

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Hassas Kesme cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihaz düzgün bir yüzeye yerleştirilir.
4.2. Kesilmesi istenen materyal cihaz içerisindeki ilgili kısma yerleştirilir. 

4.3. Düşük hızda yerçekimi etkisiyle kesim gerçekleştiren cihaz, 1000 rpm hıza kadar 150 mm çapa kadar elmas ve aşındırıcı disklerin kullanımına uygundur.

4.4. Dijital mikrometre ile 1 mikron hassasiyetinde operatörün parçayı kesmesi sağlanır.

4.5. Soğutma sıvısı tepsisi kolay temizlik için cihazın ön tarafından çıkarılır ve temizlendikten sonra yerine yerleştirilir.

4.6. Kesim işleminin bitmesinin ardından duyulan sinyal sesi sonrası işlem tamamlanır.

4.7. İşlem sonrası cihazın ilgili kısımları ve bulunduğu masa temizlenir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

5.2. Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM -187), 
5.3. FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,
5.4. Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur, 
5.5. Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.
	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]