	[image: image1.png]



	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TAŞLAMA VE PARLAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	MLAB-TLM-142

	
	
	Yürürlük Tarihi
	18.12.2025

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	



	Laboratuvar Adı
	:
	SEM Hazırlık Laboratuvarı

	Cihaz Adı
	:
	Taşlama ve Parlatma Makinesi

	Marka & Model
	:
	FORCIPOL 2V 

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli 


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Taşlama ve Parlatma Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin ve düşme riskini engelleyin.

4.2. Taşlama taşını veya zımpara kağıdını cihazın takma aparatına takın.

4.3. Taşlanması istenen materyalin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

4.4. İşlenecek parçayı cihazın çalışma tablasına veya mengenesine sıkıca sabitleyin.

4.5. Cihazı çalıştırın ve taşlama hızını ayarlayın.

4.6. Parçayı dikkatlice taşlayın, istenilen şekle ve pürüzsüzlüğe ulaşana kadar kademeli bir şekilde işlemi sürdürün.
4.7. İşlem bittikten sonra işlenen parçayı güvenli bir şekilde çıkarın ve cihaz ile bulunduğu masanın temizliğini yaparak işlemi sonlandırın.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

5.2. Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM -187), 
5.3. FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,
5.4. Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur, 
5.5. Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır. 

	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No

1/1

	
	
	


FRM-02/00


[image: image1.png]