| Laboratuvar Adı | : | Kimyasal hazırlama laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Buz Makinesi |
| Marka & Model | : | SCOTSMAN / AF80 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Buz Makinesi cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihaz açılmadan önce mutlaka cihaza giden suyun açık olması gerekir.

  - Su açıldıktan sonra cihaz fişe takılır,

  - Buz üretim ışığının yanması beklenir.

  - Bu ışık yandıktan sonra cihaz buz üretmeye başlayacaktır.

  - İstenilen buz üretildikten sonra cihaz fişi çekilerek kapatılır ve içi temiz bırakılır.