| Laboratuvar Adı | : | AAS ve Termal Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Etüv |
| Marka & Model | : | MEDCENTER /VENTICELL707. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Etüv cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihazın fişi takılıp açılır,

  - Yukarı aşağı tuşlarıyla program seçilir,

  - Onaylaması için biraz beklenir,

  - Süre girilir ve onaylaması için beklenir,

  - Sıcaklık değeri girilir ve beklenir,

  - Eğer bekleme değeri girilecekse girilir ve beklenir,

  - Cihazın değeri onayladığını diğer ekrana geçince anlarız.

NOT: Cihazın onaylama düğmesi yoktur.  Beklenerek tüm veriler onaylanır.