| Laboratuvar Adı | : | Kimyasal hazırlama laboratuvar |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Homojenizatör |
| Marka & Model | : | BANDELIN / HD2070 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan HOMOJENİZATÖR cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz doku numunelerini parçalamak ve homojenize etmek için kullanılır.

- Cihaz çalıştırılmadan bıçakları cihaza yerleştirilir.

- Cihaz fişe takılır,

- Güç düğmesinden açılır.

- Doku ve çözelti parçalama kabına alınır.

- Dokunun yoğunluğuna göre RPM hızı belirlenir ve doku parçalanır.

- İşlem bittiğinde cihaz ve bıçakları temizlenerek kaldırılır.