| Laboratuvar Adı | : | Kromatografi Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Doğal Konveksiyonel Fırın |
| Marka & Model | : | JEIOTECH / ON-02G |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Doğal Konveksiyonel Fırın(Sterilizatör) cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz üzerinde yer alan ON / OFF düğmesinden cihaz açılır,

- Malzemenin özelliğine göre kuru havalı sterilizasyon, kurutma ve ısıtma işlemlerine göre cihaz üzerinde bulunan digital göstergelerle sıcaklık ayarlanır,

- Çalışılabilecek sıcaklık aralığı +15°C ile 250°C aralığıdır,

- İstenilen sıcaklığa kadar ısıtılır ve kararlı duruma geldikten sonra çalışılacak malzeme yerleştirilir,

- İşlem bittikten sonra malzeme çıkarılır,

- Cihaz ON / OFF düğmesinden kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.