| Laboratuvar Adı | : | Kimyasal hazırlama laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Mekanik Karıştıcı |
| Marka & Model | : | DAIHAN / HS-30D |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan MEKANİK KARIŞTICI cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihaz karışımları ve diğer çözeltileri karıştırmak için kullanılır.

  - Cihazı çalıştırılmadan önce istenen karıştırma aparatı takılır.

  - Çözeltinin yoğunluğuna göre RPM hızı ayarlanır ve çözelti karıştırılır.

  - Çalışma bittikten sonra cihaz ve karıştırma aparatı temiz bırakılır.