| Laboratuvar Adı | : | Kimya hazırlık laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Mikrotüp Çalkalayıcı |
| Marka & Model | : | THERMO / TS100 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan MİKROTÜP ÇALKALAYICI cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz arka kısmından ana düğme ile açılır.

- Cihazda TIME (zaman), RPM (hız), t (sıcaklık) düğmeleri mevcuttur ve bu düğmeler sayesinde değerler artırılıp azaltılır.

- RPM yazan tuşa basılarak hız durdurulup çalıştırılabilir.

- TIME yazan tuşa basılarak süre durdurulup devam ettirilebilir.