| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | OTOKLAV |
| Marka & Model | : | NÜVE / OT90L |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan OTOKLAV cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz sıcak buharda sterilizasyon yapmak için kullanılır,

- Cihaz çalıştırılmadan hücre içerisindeki ızgara seviyesine kadar distile veya saf su (yaklaşık 2 L) olduğu kontrol edilir,

- Eksiklik varsa tamamlanır,

- Cihaz fişe takılır,

- Cihaz arka tarafındaki güç düğmesinden açılır,

- Cihazın kapağı açılır,

- Numuneler sterilizasyon sepetlerine yüklenir,

- Kapak kapatılır,

- Cihaz ekranından sıcaklık ve zaman ayarlaması yapılır,

- Cihaz çalıştırılır,

- Cihazda işlem bitirildiğinde temizliği yapılarak kapatılır.

NOT: İşlem bittiğinde cihaz ve numune kapları bir sonraki işlem için temiz bırakılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.