| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### PID Kontrollü İnkübatör |
| Marka & Model | : | NÜVE / EN 055 |
| Sorumlular | : | Cihazdan sorumlu laboratuvar personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan İnkübatör cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz üzerinde yer alan ON / OFF düğmesinden cihaz açılır,

- Sıcaklık çalışma aralığı : +5°C / 99.9°C

- Cihaz üzerinde bulunan programlanabilir PID mikroişlemci ile çalışılacak numunenin özelliğine göre inkübasyon şartları digital göstergelerle ayarlanır,

- Cihaz üzerinde doğal hava sirkülasyonunu sağlayan ve manuel olan hava kapakçığı ile ayarlama yapılarak homojen sıcaklık dağılımı sağlanır,

- İstenilen sıcaklığa kadar ısıtılıp kararlı duruma geldikten sonra çalışılacak numune yerleştirilir,

- İşlem bittikten sonra numune çıkarılır,

- Cihaz ON / OFF düğmesinden cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.