| Laboratuvar Adı | : | ….AAS ve Termal Analiz Laboratuvarı …………………… |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ….Refraktometre……………………………………………. |
| Marka & Model | : | ….RUDOLPH /J47.…………………………………………. |
| Sorumlular | : | ….Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli………………. |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Refraktometre cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz Açma - Kapama düğmesinden açılır,

- Suyla sıfırlama işlemi yapılır,

- Cihazın üzerindeki göze su damlatılır ve ZERO tuşuna basılarak sıfırlama işlemi yapılır,

- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra ortamdan su uzaklaştırılıp aynı yere numune damlatılıp MEASURE tuşuna basarak ölçüm alınır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.