| Laboratuvar Adı | : | Saf Su Üretim Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Saf Su Üretim Sistemi |
| Marka & Model | : | ELGA/ CENTRA-R200 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Saf Su cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Ekran açıldıktan sonra Açma / Kapama düğmesine basılır.

- Cihaz çalışmaya başladıktan sonra çeşmesinden su aktarımı yapılır.

- Cihazı kapatmak için Açma / Kapama düğmesine basılır,

- Cihazın fişi prizden çekilir.

NOT: Cihaz temizliği, temizleme kimyasalıyla ayda bir kez yapılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.