| Laboratuvar Adı | : | Su Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Su Analiz Cihazı |
| Marka & Model | : | HACHLANGE/ DR6000 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Su Analiz cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın arka tarafındaki güç düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

- Cihaz açılışta otomatik kalibrasyonunu tamamlar ve cihaz açılır.

- Numune analizi için uygun kit seçilir

- Kit prosedürü uygulanır.

- Kit cihaza yerleştirilir

- Cihaz kapağı kapatılır.

- Ekrandan ölçüm sonucu görülür

- Analiz tamamlanır.

NOT: Kit tüpü kirlenmemesi için üst kısmından tutulmalıdır. Eğer tüpün alt kısmı (okuma yapılacak kısım) kirli ise peçete ile silinerek temizlenmelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.