| Laboratuvar Adı | : | Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Terazi |
| Marka & Model | : | OHAUS. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Terazi cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazımızda C yazısı olduğu için kalibrasyona gerek yoktur. Otomatik kalibrasyon mevcuttur.

- PRINT / CAL tuşu: 1 kere basıldığında PRINT(yazdırma işlemi) eder. Uzun basıldığında kalibrasyon yapar.

- UNIT / CAL tuşu: 1 kere basılırsa o an hangi parametreyle ölçtüm yapıldığını gösterir. Uzun basıldığında menüye geçiş yapar.

NOT: Kalibrasyon işlemi ayrıca menüden de yapılabilir.