| Laboratuvar Adı | : | Saf Su Üretim Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Ultra Saf Su Üretim Sistemi |
| Marka & Model | : | ELGA/ ULTRA ANALYTIC |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Ultra Saf Su üretim cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz suyunu saf su cihazından alır,

- Dolayısıyla önce saf su cihazı çalıştırılır.

- Cihazın prizi fişe takılır.

- Cihazın ekranı açıldığında Açma / Kapama tuşuna basılır cihaz çalıştırılır.

- Su aktarımı için cihaz üzerindeki yuvarlak aparata basılır

- Saat yönünde çevrilerek su aktarımı yapılır.

- Su aktarımını kesmek için yuvarlak aparata tekrar basılır.

- Cihazı kapatmak için Açma / Kapama tuşuna basılır.

NOT: Temizlik prosedürüyle cihazın ayda bir temizliği yapılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.