| Laboratuvar Adı | : | AAS ve Termal Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Vizkozimetre |
| Marka & Model | : | AND /SV-10.... |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Vizkozimetre cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

Kalibrasyon:

- Cihaz düğme yardımı ile açılır.

- Cihazın emniyet kilidi açılıp, mandallarına basıp aşağı yukarı hareket ettirilir.

- Numune cihazın haznesine koyulur ve hazne yerine yerleştirilir.

- Numune cihazın seviye sensörüne değene kadar getirilir.

- START tuşuna  basılarak ölçüm yapılır.

- Tekrardan START tuşuna uzun basarak kalibrasyon işlemi yapılır.

- Değer sabitlendikten sonra son olarak tekrardan START tuşuna basılarak değer kaydedilir ve kalibrasyon işlemi sonlandırılır.

- Kalibrasyon işlemi saf su ile yapılır.

Kullanımı:

- Cihaz düğme yardımı ile açılır.

- Cihazın emniyet kilidi açılıp, mandallarına basıp aşağı yukarı hareket ettirilir.

- Numune cihazın haznesine koyulur ve hazne yerine yerleştirilir.

- Numune cihazın seviye sensörüne değene kadar getirilir.

- START tuşuna  basılarak ölçüm yapılır.