| Laboratuvar Adı | : | Kimyasal Hazırlama Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | VORTEX |
| Marka & Model | : | VORTEX / HEDIOLPH REAX TOP |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan VORTEX cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz numuneleri karıştırmak homojen hale getirmek amaçlı kullanılır.

- Cihaz fişe takılır güç düğmesinden açılır.

- İstenen RPM hızı ayarlanır ve numune karıştırılır.