| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvar |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Mekanik Koloni Sayım Cihazı |
| Marka & Model | : | Gerber Instruments |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Mekanik Koloni Sayım cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

!!Çalışmaya başlamadan önce eller yıkanmalı, eldiven giyilmelidir!!

- Cihazı Açma – Kapama düğmesinden açınız,

- Ekim yapılmış olan ‘Petri’lerdeki üremiş olan kolonilerin sayımı için cihaz üzerinde bulunan sayım kalemi kullanılır ve mevcut koloniler sayılır,

- Yeni petriye geçildiğinde ise cihaz üzerindeki ‘’RESET’’ tuşundan önceki sayım sıfırlanır ve sayma işlemi yapılır,

- Her yeni petrideki kolonilerin sayımı için yukarıdaki işlemler tekrarlanır,

- Cihazı Açma – Kapama düğmesinden kapatılır,

- Cihaz kapatıldıktan sonra temizliği yapılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,