| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### UV Sterilizasyon Lambası |
| Marka & Model | : | UV Sterilizasyon Lambası (Osram) |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan UV lambasının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi topraklı prize takılmalıdır.

- Cihaz tarafından üretilen ultraviyole (UV) ışınlar hava ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve sterilizasyonunda kullanılır.

- Cihaz kullanılmadan önce ortam boşaltılmalı ve içeride İNSAN bulunmamalıdır.

- Cihazın açılması amacıyla laboratuvarın dışında bulunan Anahtar kullanılır.

- Mikrobiyolojik çalışma bittikten sonra cihaz açılır ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi yapılır.

- Uygulaması basit ve dezenfeksiyon kabiliyeti yüksek bir cihaz olmasının yanında, korozif madde oluşturmaz.

- Uygun süre bitiminde cihaz kapatıldıktan sonra laboratuvara girilebilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.