| Laboratuvar Adı | : | Çevre Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Isıtıcı Ünite |
| Marka & Model | : | HACHLANGE |
| Sorumlular : Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |  |  |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan “Isıtıcı Ünite”nin ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihaz fişe takılıp ana düğme ile açılır.

  - Cihaza istenilen sıcaklık ve süre, sayı düğmeleri ile yazılır.

  - Cihaz istenilen sıcaklığa gelince süre başlatılır.

  - Süre bittiğinde cihaz kendiliğinden ısıtma işlemini sonlandırır.

  - İşlem bittiğinde ana düğmeden cihaz kapatılır ve fişi çekilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KALİTE KAYITLARI